## 报价
原七局机电营地和原消防标营地物业服务报价
序号 | 位置 | 公共区域面积（㎡） | 含税单价（元） | 服务月份 | 含税总额 | 税率 | 备注
1 | 原七局机电营地 | 2218 |  | 3 | 0 | 6%
2 | 原消防标营地 | 1081 |  | 3 | 0 | 6%
3 |  | 合计 |  |  | 0

## 建筑物构筑物及其附属设备设施日常巡视维护服务内容和标准
建筑物构筑物及其附属设备设施日常巡视维护服务内容和标准
业务模块 | 位置 | 项目 | 服务内容 | 服务标准 | 质量标准 | 备注
建筑物构筑物及其附属设备设施日常巡视维护 | 原七局机电营地、 原消防标营地 | 建筑物本体巡视维护 | 主体结构、屋面、外墙、基础、女儿墙等巡视维护 | 1次/月； | 不发生隐患未发现的情况；
|  |  |  | 接到降雨量大于50毫米的暴雨预警信息以及暴雨过后，分别进行一次特维特巡。 | 发现的紧急缺陷1小时内到现场处置；
发现的一般缺陷纳入流程管控，并按时消缺。
|  | 建筑物内部结构巡视维护 | 楼道栏杆、扶手，门、窗、内墙、地板、天花等设施巡视维护； 消防标只包含公共区域的上述内容。 | 1次/月； | 不发生隐患未发现的情况； | 楼道扶手、栏杆等低耗品损坏，需要更换的：☑乙方负责，单项维修费用500元以上的费用据实结算；单项维修费用500元以下的，费用总额包干。
发现的紧急缺陷1小时内到现场处置；
发现的一般缺陷纳入流程管控，并按时消缺。
|  | 构筑物巡视维护 | 道路、路牙、排水沟、电缆沟、围墙、栏杆、水池、天桥、过道、平台、爬梯等巡视维护。 | 1次/月； | 不发生隐患未发现的情况；
|  |  |  | 接到降雨量大于50毫米的暴雨预警信息以及暴雨过后，分别进行一次特维特巡。 | 发现的紧急缺陷1小时内到现场处置；
发现的一般缺陷纳入流程管控，并按时消缺。
|  | 照明巡视维护 | 路灯系统巡视维护 | 1次/月； | 发现的灯泡损坏不亮、灯罩破损，10天内完成更换； | ☑乙方负责，单项维修费用500元以上的费用据实结算；单项维修费用500元以下的，费用总额包干。
发现的线路故障，纳入流程管控，并按时消缺。
|  | 给排水系统巡视维护 | 给水、排水管路、阀门、水泵、绿化管道等巡视维护 | 1次/月； | 不发生隐患未发现的情况；
发现的缺陷1小时内到现场处置，并按时限消缺。
|  |  | 净化水系统（含生活用水池、供水管道）巡视维护 | 按照净化水系统说明书等要要求进行日常巡检、反冲洗操作、定期更换滤芯、滤膜、石英砂、活性炭、添加消毒剂等；管道巡视：1次/季度； | 设备正常运转，出水符合要求、水质符合饮用水标准；
|  |  |  | 生活水池清洗：1次/3个月。 | 生活水池、供水管道正常，无漏水。 | ☑乙方负责，费用总额包干。
|  |  | 水表抄表 | 1次/月 | 数据准确无误，汇总分析数据按要求报送业主。
|  | 供电系统巡视维护 | 电表抄表 | 1次/月 | 数据准确无误，汇总分析数据按要求报送业主。
|  | 消防系统巡视维护 | 移动式灭火器；消火栓；防火门、逃生通道；火灾逃生标识等巡视维护 | 1次/月 | 不发生隐患未发现的情况； | 非生产区域移动式灭火器需要更换的：☑乙方负责，费用总额包干；
发现的不符合项，3天内组织恢复。

## 保洁服务内容和标准
保洁服务内容和标准
位置 | 项目 | 服务内容 | 服务标准 | 质量标准 | 备注
原七局机电营地 原消防标营地 | 公共区域 | 照明灯具除尘 | 1次/3个月 | 无污渍、无蜘蛛网。
|  | 地面、墙面、天花、扶手、栏杆，墙面开关、消防器材、标识标牌等保洁 | 2次/周； | 地面无纸屑、烟头、杂物等废弃物；
墙面、天花、门窗、扶手、栏杆洁净，无污渍、无灰尘、无蜘蛛网；
家具、办公设备、开关、消防器材、标识标牌等洁净，无污渍、无灰尘。
|  | 内墙玻璃保洁 | 1次/月； | 无水垢，无污渍，光洁明亮。
| 建筑物外墙 | 楼宇外立面玻璃和石材清洗 | 1次/3个月 | 无水垢，无污渍，干净明亮。
| 公共洗手间 | 地面、墙面、天花，厕具、洗手台、梳妆镜、隔板等保洁 | 2次/周； | 地面、墙面、厕具、手盆、台面、梳妆镜光亮洁净；
地面、墙面干爽，无污渍；
天花无蜘蛛网；
空气清新，无异味。
| 室外 | 屋面、道路、广场、停车场、排水沟、室外消防栓、垃圾池等保洁 | 2次/周； | 地面无纸屑、烟头、杂物等废弃物；
设备设施表面无明显污渍、无灰尘、无蜘蛛；
无积水。
|  | 室外宣传栏及标识标牌等保洁 | 2次/周； | 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍。
|  | 路灯保洁 | 1次/季度。 | 灯罩外无污渍、灯罩内无杂物，灯杆无蜘蛛网。
| 垃圾桶/篓/箱更换、清理及垃圾集中 | 垃圾桶/篓/箱更换 | 按需，各区域垃圾桶/篓/箱根据需求更换。 | 配置合理，投放方便，符合垃圾分类要求。
|  | 垃圾桶/篓/箱清理保洁 | 1次/日； | 垃圾桶/篓/箱干净，垃圾不超过2/3。
|  | 垃圾集中 | 1次/日，每天收集清理至垃圾集中点。 | 垃圾密封袋装，清运及时。
| 化粪池清理 | 化粪池清理、排污等 | 1次/3个月； | 利用抽粪车、排污泵、人工等对化粪池内部（包括池壁、底部）进行清理，确保清理到位

## 警卫消防服务内容和标准
位置 | 项目 | 服务内容 | 服务标准 | 质量标准 | 备注
原七局机电营地 、原消防标营地 | 治安巡查及设备设施巡查 | 治安巡查及设备设施巡查 | 按 2 次/天的频次，且根据甲方需求，根据制定的巡逻路线，安排安保人员进行巡查，对服务区域内的发现的可疑人员、损坏的防盗设施、安保技防设施、明显异常的设备设施（如倾斜的树木、爆水的管路、倒塌的围墙等）按规定处置或报告。 | 不发生明显异常未发现的情况；发现的异常第一时间妥善处置。
| 异常事件处置/应急抢险 | 异常事件处置/应急抢险 | 发生信访、失窃、冲卡、恐怖袭击等异常事件或应急抢险，按照甲方预案等进行处置，每次不少于5人。 | 发现的异常第一时间妥善处置。
| 特殊期间加强巡视 | 在春节、两会、五一、国庆保供电期间及其他由甲方指定的需要加强巡视的时间，安保巡视由2 次/天增加到4次/天。 | 项/随时（30分钟内响应） | 圆满完成特殊保供电期间加强巡视任务。
| 停车场管理 | 地面车辆停放指挥协调和社会车辆停放工作 | 24小时 | 车辆停放有序。
| 消防应急 | 消防应急处置 | 按甲方应急预案进行处置。 | 应急及时、得当。