南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院实验中心能力对比测试项目

技术规范书

一、项目名称

南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院实验中心能力对比测试项目

二、项目概况：

为顺利开展南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院实验中心中国合格评定国家认可委员会（英文缩写：CNAS）认可申请工作，按照《CANS-RL02 能力验证规则》要求，申请CNAS认可需开展能力验证测试，利用实验室间比对，按照预先制定的准则评价参加者的能力。（ISO/IEC 17043, 3.7）。

依据《CANS-RL02 能力验证规则》“4.3  参加能力验证的最低要求”规定，“4.3.1.1 只要存在可获得的能力验证，合格评定机构申请认可的每个子领域应至少参加过1次能力验证且获得满意结果，或虽为有问题（可疑）结果，但仍符合认可项目依据的标准或规范所规定的判定要求。”南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院实验中心申请CANS认证需开展储能电池初始充放电性能1项检测能力验证测试。

- 服务期限

- 14天

- 服务内容

- 1、开展储能电池初始充放电性能1项检测能力验证测试；

- 2、提供能力验证测试样品及其测试指导手册；

- 3、出具CNAS认可的能力验证测试报告。

- 资质要求

- 应为CNAS认可的能力验证提供者（PTP）以及已签署PTP相互承认协议（MRA的认可机构认可的能力验证提供者。

- 供应商需提供证明文件

- 营业执照、资质证明文件。