百色局零星采购项目技术要求附件
（超高压输电公司百色局2024年自动除颤仪电极片采购项目）

1、 资格要求
	资格要求

	1. 资质要求：具有有效的第二类医疗器械经营备案凭证；具有有效的医疗器械经营许可证。

	2.业绩要求：/


2、 商务要求
	商务要求

	1.服务要求：/

	2.服务地址：百色市右江区迎龙路69号。

	3.服务期限要求：2024年10月31日。

	4.服务人员要求：服务人员需要具备提供服务所需的设备和专业技术，以确保产品质量和服务水平。

	5.发票要求：需提供符合规定税率的全额发票。

	6.结算及支付条件：配送结束且配件运行正常，投标方向招标方开具全额发票后，招标方在60日内一次性支付全部费用。

	7.服务方式要求：自有专车配送或快递配送。

	8.售后服务：售后服务的响应时间为24小内。服务完成之日起计算，质保期不少于3个月，质保期间发生的故障问题，供应商提供维修服务解决问题。

	9.其它：报价包含所需全部费用。


3、 技术要求
	技术要求

	1. 技术服务内容及标准：
1） 电极片应为飞利浦FRX自动除颤仪原装配件，型号：989803139261；
2） 电极片上应有清晰的示意图，标注正确的粘贴方式，以便员工能够快速准确地操作；
[bookmark: _GoBack]3）电极片需密封包装，不低于有效期的四分之三；
4）电极片应具有阻燃性能，以防止火灾等安全隐患。

	2.技术服务质量要求及验收标准：现场到货验收且装置运行正常。

	3.其他：无。


[bookmark: _Toc350159239][bookmark: _Toc351322324][bookmark: _Toc432171539]四、工作内容及数量（工程量）
	服务内容
	单位
	数量

	飞利浦FRX除颤仪电极片（989803139261）
	包
	3



五、需提交的证明文件
1、有效的第二类医疗器械经营备案凭证
2、有效的医疗器械经营许可证
