一种多相同步极性自动测试仪职创项目测试加工费零星采购

技术规范书

2024年 08月 29日

# 1  标的概况

# 标的名称：一种多相同步极性自动测试仪

将主机壳体、从机壳体、主机储能模块、主机控制板、从机控制板、从机液晶屏、供电电池等元器件进行加工组装以及测试，完成多相同步极性自动测试仪装置；具体实现以下功能：通过利用该测试仪对多绕组电流互感器进行多相、多绕组的极性校验，根据自动判断出的结果与实际情况进行对比，检验其极性测试功能的准确性；同时，进行打印功能的检测，观察打印输出情况。

数量：1套

测试化验地点：东莞市东宝路219号

工期：2024-10-30

# 2  测试/化验项目要求

## 2.1 项目及标准

## 多相同步极性自动测试仪装置研制出具第三方测试报告1份

## 2.2 运输方式

无要求

# 3  技术服务的要求

## 3.1 资质要求

## 3.2 人员、设备及场地要求

## 供应商须承诺至少安排一人专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目后期开展试点应用工作;

## 3.3 转包及分包要求

原则上不准将业务进行转包或分包。

## 3.4 信息保密要求

需签订保密协议

## 3.5 其他要求

1.供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等;

2.供应商配合甲方至少完成1项发明专利技术交底书、并申请受理:

3.供应商配合甲方至少完成1篇技术论文发表(录用通知)。

# 4  时间进度要求

工期：2个月

# 5  交付与验收

## 5.1 交付形式及数量要求

多相同步极性自动测试仪装置1套

## 5.2 验收

按技术规范书要求验收，如验收不通过导致甲方造成损失将由中标方承担