职创项目《配网自动化终端大面积掉线辅助分析工具及应用》测试加工服务零星采购

—技术要求

一、项目概况

职工技术创新项目《配网自动化终端大面积掉线辅助分析工具》设计一套基于配网OCS系统三区WEB环境的终端掉线辅助分析工具软件，通过工具界面输入启始和终止两个时间即可通过配网自动化系统相关事项获取此时间段终端投入（在线）、终端退出（掉线）清单，同时根据设备关联关系从数据库中查询获取终端台账相关信息。最终统计页面可直观展示出系统投运终端数、期间掉线以及终端的掉线时长、ip地址、终端厂家、所属前置机、规约类型、网络类型、区县局（区域）、公网专网、所属厂站、馈线等情况分布。方便第一时间分析出系统终端情况和掉线终端分布特征，辅助快速定位故障原因。从而减少运行人员人工排查工作负担，节约时间，提高系统智能化应用水平。

二、技术服务需求

	序号
	加工测试服务内容
	加工测试服务目标
	数量
	单位
	备注

	1
	大面积掉线辅助分析工具软件开发。（性能要求：

1、分析工具应具备简单易用的界面。

2、支持统计数据批量导出。

3、软件应兼容适配电力系统常规linux操作系统，如麒麟、凝思，具体以现场为准。

4、该软件可兼容现场配网主站系统，可嵌套在三区WEB应用系统中，兼容现有权限分配、鉴权认证体系。

5、支持大批量并发访问，需保证软件系统稳定可靠。）
	完成软件代码编写及程序打包
	1
	套
	

	2
	软件现场部署调试（功能要求：

1、界面在线预览查询、统计数据条件快速设置（可设置下拉框、关键字、拼音模糊关键字等）

2、统计结果数据下载（页面数据导出为XLS文件）

3、兼容现场湖南麒麟3.2操作系统、D5200应用系统三区环境、达梦数据库。）
	将软件部署在现场环境
	1
	套
	

	3
	软件功能测试
	完成功能测试，出具测试报告
	1
	套
	

	4
	软件功能验收
	通过功能验收，出具验收报告
	1
	套
	


三、交付项

1、配网自动化终端大面积掉线辅助分析工具软件1套；

2、测试报告1份；
3、配合完成1项发明专利技术交底书、并申请受理；。

四、期限要求

1、2024年9月6日前配合完成设计图；
2、2024年9月13日前配合完成专利技术交底书交付；

3、2024年9月20日交付软件及必要的技术手册，2024年9月30日前配合完成现场部署调试；

4、2024年10月15日前配合编制项目技术研究报告1份，完成应用效果验证；

5、2024年11月15日前完成项目整体竣工验收。
