SF6气压表校验装置研制职创项目测试加工零星采购

技术规范书

2024年8月29日

# 1  标的概况

# 标的名称：SF6气压表校验装置研制职创项目测试加工

将供电电源、压力传感器、质量流量传感器、HMIPLC、金属框体、快速接头、不锈钢管道进行加工组装以及测试，以及进行PLC系统功能开发，完成SF6气压表校验装置；具体实现以下功能：具备现场在线校验SF6压力表功能与充气量监测一体化的充气装置，通过高精度压力传感器对使用中的SF6压力表进行校验，通过电流、气体流量传感器监测气瓶补气量的多少，从而减少补气后再对气瓶称重环节。；

数量：1套

测试化验地点：东莞市东宝路219号

工期：2024-10-30

# 2  测试/化验项目要求

## 2.1 项目及标准

## SF6气压表校验装置研制出具第三方测试报告1份

## 2.2 运输方式

无要求

# 3  技术服务的要求

## 3.1 资质要求

## 3.2 人员、设备及场地要求

## 供应商须承诺至少安排一人专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目后期开展试点应用工作;

## 3.3 转包及分包要求

不准将业务进行转包或分包。

## 3.4 信息保密要求

需签订保密协议

## 3.5 其他要求

1.供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等;

2.供应商配合甲方在规定时间内至少完成1项发明专利技术交底书、并申请受理:

3.供应商配合甲方在规定时间内至少完成1篇技术论文发表(录用通知)。

# 4  时间进度要求

工期：2个月

# 5  交付与验收

## 5.1 交付形式及数量要求

## SF6气压表校验装置1套

## 5.2 验收

按技术规范书要求验收，如验收不通过导致甲方造成损失将由中标方承担