北海培训分公司（侨港）2025年排污系统定期清理项目服务标准及要求
一、项目概况
为保障侨港基地排污管道畅通，需要选定2025年服务商定期对侨港基地大化粪池、水化粪池、油池、污水、沉砂井及排污管道进行清理，以保证基地的正常营运。

二、服务内容及数量
	序号
	清理范围及名称
	单位
	数量
	预计采购

金额

(万元)
	服务期限
	备注

	1
	清理大化粪池
	个
	5
	3.64
	自合同约定之日起，服务期限1年。
	

	2
	清运水化粪池
	个
	6
	
	
	

	3
	清理油池
	个
	3
	
	
	

	4
	清理污水、沉砂井
	个
	50
	
	
	

	5
	疏通管道
	米
	300
	
	
	

	6
	清理厨房下水口管道
	个
	1
	
	
	


三、服务要求

1、承包方每月对化粪池、污水、沉沙井、排污管道及厨房下水口管道清理检查一次，每周对油池进行清理一次并提交清理记录，应急的随叫随到。发包方对承包方工作进行验收，验收不合格，承包方应当无条件进行整改。

2、承包方须确保侨港基地所属区域内所有化粪池不外溢，公共排污管道畅通无阻。

3、如出现化粪池污水外溢、排污管道或厨房下水口管道堵塞等异常情况，承包方须在1小时内到达处理。

4、承包方在清理过程中，如给发包方环境造成破坏，承包方应当恢复原状。

5、承包方在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施，不得影响侨港基地环境。

