广西网欣物业服务有限责任公司

2024-2025年辖区安全工器具检测项目

服务相关要求

- 我公司拟对物业管辖区域安全工器具试验服务进行采购。本项目主要工作内容包括：

- 采购范围

若干绝缘靴、绝缘手套、安全带、验电器、令克棒、接地线、接地棒、接地钳、安全帽等安全工器具的检测试验服务。

- 服务内容

- （一）服务内容

- 特种电力安全工器具预防性试验项目、周期和要求按照《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》、电力安全工器具试验规范及国家、行业、厂家说明执行。

- （二）服务期限

合同约定之日起至2025年6月30日。

- （三）相关要求

1.报价人需持有承装（修、试）电力设施许可证。

2.在安全工器具的试验时间到达之前，完成试验，并出具正规的试验报告。

3.试验前后，到民主路、凯旋路取送安全工器具。

4.本项目预计采购金额为人民币4.7万元。第一批安全工器具试验范围暂定为附件1表1、表2内容，采购人在合同期内如有其它安全工器具检测需求，按附件2广西网欣物业服务有限责任公司2024-2025年辖区安全工器具检测项目单项基准价*（1-成交下浮率），据实结算。

附件1：

表1

| 位置A安全工器具试验台账 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 安全带 | T3XB | 2 |
| 2 | 高压接地棒 | 10kV | 3 |
|  |  | -1米 |  |
| 3 | 交流高压声光验电器 | 10kV | 2 |
|  |  | -YDQ-2 |  |
| 4 | 低压接地钳 | 400V | 8 |
|  |  | -DYQ |  |
| 5 | 16mm²低压接地线 | 400V | 2 |
|  |  | -16mm² |  |
| 6 | 25mm²高压接地线 | 10kV | 1 |
|  |  | -25mm² |  |
| 7 | 绝缘手套 | 500V | 2 |
| 8 | 绝缘手套 | 12kV | 3 |
| 9 | 绝缘鞋 | 25kV | 2 |

| 位置B安全工器具试验台账 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| 10 | 绝缘手套 | 500V | 2 |
| 11 | 绝缘手套 | 12kV | 3 |
| 12 | 绝缘鞋 | 25kV | 1 |
| 13 | 绝缘手套 | 500V | 1 |
| 14 | 绝缘鞋 | 25kV | 1 |

表2

| 其他位置安全工器具试验台账 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 绝缘靴 | 25KV | 2 |
| 2 | 绝缘手套 | 12KV | 2 |
| 3 | 全身式安全带 |  | 2 |
| 4 | 绝缘靴 | 25KV | 2 |
| 5 | 绝缘手套 | 12KV | 2 |
| 6 | 全身式安全带 |  | 3 |
| 7 | 绝缘靴 | 25KV | 2 |
| 8 | 绝缘手套 | 12KV | 2 |
| 9 | 全身式安全带 |  | 2 |
| 10 | 绝缘靴 | 25KV | 12 |
| 11 | 绝缘手套 | 12KV | 12 |
| 12 | 全身式安全带 |  | 3 |
| 13 | 声光棒状伸缩型高压验电器 | 赛思格 SSG-B-05 额定电压10KV | 8 |
| 14 | 令克棒 | CZG-3/04 | 8 |
| 15 | 绝缘靴 | 25KV | 2 |
| 16 | 绝缘手套 | 12KV | 2 |
| 17 | 全身式安全带 |  | 2 |
| 18 | 接地线 |  | 1 |
| 19 | 全身式安全带 |  | 2 |

附件2：

| 广西网欣物业服务有限责任公司 2024-2025年辖区安全工器具检测项目基准价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 类型 | 数量 | 单位 | 检测频次 | 单价（元） |
| 1 | 安全带 |  | 个人特种安全防护用具 | 1 | 副 | 1 | 200 |
| 2 | 高压接地棒 | 10kV -1米 | 特种安全技术保护工具 | 1 | 根 | 1 | 300 |
| 3 | 交流高压声光验电器 | 10kV -YDQ-2 | 基本绝缘 安全工器具 | 1 | 支 | 1 | 150 |
| 4 | 低压接地钳 | 400V -DYQ | 特种安全技术保护工具 | 1 | 个 | 1 | 160 |
| 5 | 16mm²低压接地线 | 400V -16mm² | 特种安全技术保护工具 | 1 | 组 | 1 | 200 |
| 6 | 25mm²高压接地线 | 10kV -25mm² | 特种安全技术保护工具 | 1 | 组 | 1 | 200 |
| 7 | 绝缘手套 | 500V | 辅助绝缘 安全工器具 | 1 | 对 | 1 | 150 |
| 8 | 绝缘手套 | 12kV | 辅助绝缘 安全工器具 | 1 | 对 | 1 | 100 |
| 9 | 绝缘鞋 | 25kV | 辅助绝缘 安全工器具 | 1 | 对 | 1 | 100 |
| 10 | 声光棒状伸缩型高压验电器 | 赛思格 SSG-B-05 额定电压10KV | 绝缘安全工器具 | 1 | 支 | 1 | 150 |
| 11 | 令克棒 | CZG-3/04 | 绝缘安全工器具 | 1 | 副 | 1 | 150 |