广西网欣物业服务有限责任公司
2024-2025年辖区安全工器具检测项目
服务相关要求
[bookmark: _Toc301258140]
我公司拟对物业管辖区域安全工器具试验服务进行采购。本项目主要工作内容包括：
1、 采购范围
若干绝缘靴、绝缘手套、安全带、验电器、令克棒、接地线、接地棒、接地钳、安全帽等安全工器具的检测试验服务。
2、 服务内容
（一）服务内容
特种电力安全工器具预防性试验项目、周期和要求按照《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》、电力安全工器具试验规范及国家、行业、厂家说明执行。
（二）服务期限
合同约定之日起至2025年6月30日。
（三）相关要求
1.报价人需持有承装（修、试）电力设施许可证。
2.在安全工器具的试验时间到达之前，完成试验，并出具正规的试验报告。
3.试验前后，到民主路、凯旋路取送安全工器具。
4.本项目预计采购金额为人民币4.7万元。第一批安全工器具试验范围暂定为附件1表1、表2内容，采购人在合同期内如有其它安全工器具检测需求，按附件2广西网欣物业服务有限责任公司2024-2025年辖区安全工器具检测项目单项基准价*（1-成交下浮率），据实结算。

	



















附件1：


表1
	位置A安全工器具试验台账

	序号
	名称
	规格型号
	数量

	1
	安全带
	T3XB
	2

	2
	高压接地棒
	10kV
	3

	
	
	-1米
	

	3
	交流高压声光验电器
	10kV
	2

	
	
	-YDQ-2
	

	4
	低压接地钳
	400V
	8

	
	
	-DYQ
	

	5
	16mm²低压接地线
	400V
	2

	
	
	-16mm²
	

	6
	25mm²高压接地线
	10kV
	1

	
	
	-25mm²
	

	7
	绝缘手套
	500V
	2

	
	
	
	

	8
	绝缘手套
	12kV
	3

	
	
	
	

	9
	绝缘鞋
	25kV
	2

	
	
	
	




	位置B安全工器具试验台账

	序号
	名称
	规格型号
	数量

	10
	绝缘手套
	500V
	2

	
	
	
	

	11
	绝缘手套
	12kV
	3

	
	
	
	

	12
	绝缘鞋
	25kV
	1

	
	
	
	

	13
	绝缘手套
	500V
	1

	
	
	
	

	14
	绝缘鞋
	25kV
	1

	
	
	
	



表2
	其他位置安全工器具试验台账

	序号
	名称
	规格型号
	数量

	1
	绝缘靴
	25KV
	2

	2
	绝缘手套
	12KV
	2

	3
	全身式安全带
	
	2

	4
	绝缘靴
	25KV
	2

	5
	绝缘手套
	12KV
	2

	6
	全身式安全带
	
	3

	7
	绝缘靴
	25KV
	2

	8
	绝缘手套
	12KV
	2

	9
	全身式安全带
	
	2

	10
	绝缘靴
	25KV
	12

	11
	绝缘手套
	12KV
	12

	12
	全身式安全带
	
	3

	13
	声光棒状伸缩型高压验电器
	赛思格 SSG-B-05 额定电压10KV
	8

	14
	令克棒
	CZG-3/04
	8

	15
	绝缘靴
	25KV
	2

	16
	绝缘手套
	12KV
	2

	17
	全身式安全带
	
	2

	18
	接地线
	
	1

	19
	全身式安全带
	
	2












附件2：
	广西网欣物业服务有限责任公司
[bookmark: _GoBack]2024-2025年辖区安全工器具检测项目基准价

	序号
	名称
	规格型号
	类型
	数量
	单位
	检测频次
	单价（元）

	1
	安全带
	
	个人特种安全防护用具
	1
	副
	1
	200

	2
	高压接地棒
	10kV  -1米
	特种安全技术保护工具
	1
	根
	1
	300

	3
	交流高压声光验电器
	10kV -YDQ-2
	基本绝缘 安全工器具
	1
	支
	1
	150

	4
	低压接地钳
	400V -DYQ
	特种安全技术保护工具
	1
	个
	1
	160

	5
	16mm²低压接地线
	400V -16mm²
	特种安全技术保护工具
	1
	组
	1
	200

	6
	25mm²高压接地线
	10kV -25mm²
	特种安全技术保护工具
	1
	组
	1
	200

	7
	绝缘手套
	500V
	辅助绝缘 安全工器具
	1
	对
	1
	150

	8
	绝缘手套
	12kV
	辅助绝缘 安全工器具
	1
	对
	1
	100

	9
	绝缘鞋
	25kV
	辅助绝缘 安全工器具
	1
	对
	1
	100

	10
	声光棒状伸缩型高压验电器
	赛思格 SSG-B-05 额定电压10KV
	绝缘安全工器具
	1
	支
	1
	150

	11
	令克棒
	CZG-3/04
	绝缘安全工器具
	1
	副
	1
	150



