电力科研院现场试验用移动电源测试加工服务零星采购项目技术要求附件

| 采购项目名称 |  | 项目总价/元 |  |  | 不含税价格/元 |  | 发票税率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24000 |  |  | 0000.00 |  | % |  |  |
| 分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购明细一览表 （需求部门填写黄色，供应商填写红色） | 分项名称 |  | 单位 | 数量 |  | 规格参数 |  | 单价 | 总价 |
|  | 电力科研院断路器时间特性和速度特性测试自适应通用型测试线测试加工服务 |  | 套 | 1 |  | 辅助开展通用型测试线的测试、加工工作，并配合开展相关功能的测试、验证等工作。 |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  | 0000.00 | 分项报价为含税 |
| 技术要求 （需求部门填写） | 服务： - 1、技术服务地点：云南省昆明市 - 2、报价及结算要求：按实际技术服务工作量报价，以报价金额结算。 3、技术服务内容（含工作量）：辅助开展现场石墨触头断路器速度特性和时间特性测试线的测试、加工工作，并配合开展相关适配性的测试、验证等工作。 4、涉及服务的相关仪器设备型号规格：无。 5、技术服务质量要求及验收标准：一是完成测试线长度增加的要求，可以适用于更多电压等级的断路器，整根测试线为20米，足以满足现有最高电压等级的断路器的高度；二是该测试线可适用于不同厂家所指定的测试仪器，具备一根测试线通过转接头适用kocos和大洋速度特性测试的使用要求，并完成测试线在不同仪器上的功能测试及验证，形成测试报告。 物资： - 1、交货地点： - 2、报价及结算要求： 3、涉及相关仪器设备型号规格: 4、物资质量要求及验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购对象资格要求 （需求部门填写） | 1、采购对象资质要求：无。 2、采购对象业绩要求：无。 3、采购对象其他要求：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商对以上内容响应情况 （供应商填写） | - 本公司对以上要求无偏差响应。 - 本公司能开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。 - 本公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由本公司承担全部责任。 法人代表/授权代表签字： （盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价须知：

- 供应商必须在证明文件上传本附件，附件需加盖公章，并且由法人代表或授权代表签字，并附营业执照复印件；如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书，方为有效报价。

- 执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。

- 零星采购每项需求总价限价5万元人民币。

附件：资质文件

营业执照：

法人授权委托书：