电力科研院2024年阀冷实验室电导率溶液零星采购项目技术要求附件

	采购项目名称
	项目总价/元
	不含税价格/元
	发票税率

	
	
	
	

	分项报价清单

	采购明细一览表


	分项名称
	单位
	数量
	规格参数
	单价
	总价

	
	GBW(E)130107 氯化钾电导率溶液标准物质
	瓶
	6
	标准值的相对扩展不确定度为0.25%（k=2）标准值：1410μS/cm（25℃）

容量：100ml
	
	

	
	GBW(E)130108 氯化钾电导率溶液标准物质
	瓶
	6
	标准值的相对扩展不确定度为0.25%（k=2）标准值：147.3μS/cm(25℃)

容量：100ml
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：
	0000.00
	分项报价为含税

	技术要求


	服务：

1、技术服务地点：无。
3、技术服务内容（含工作量）：无。
4、涉及服务的相关仪器设备型号规格：无。

物资：

1、涉及相关仪器设备型号规格:

(1)GBW(E)130107 氯化钾电导率溶液标准物质：标准值的相对扩展不确定度为0.25%（k=2）标准值：1410μS/cm（25℃）

(2)GBW(E)130108 氯化钾电导率溶液标准物质:标准值的相对扩展不确定度为0.25%（k=2）标准值：147.3μS/cm(25℃)

2、报价及结算要求：验收完成后两个月内完成费用结算。
3、物资质量要求及验收标准:：电导率标准溶液需要符合不确定度、标准值参数;

	采购对象资格要求


	1、采购对象资质要求：无

2、采购对象业绩要求：无

3、采购对象其他要求：无

	供应商对以上内容响应情况


	本公司对以上要求无偏差响应。

本公司能开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。

本公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由本公司承担全部责任。

法人代表/授权代表签字：
（盖公章）


报价须知：

供应商必须在证明文件上传本附件，附件需加盖公章，并且由法人代表或授权代表签字，并附营业执照复印件；如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书，方为有效报价。

执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。

零星采购每项需求总价限价5万元人民币。

附件：资质文件

营业执照：

法人授权委托书：
