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[bookmark: _Toc319483248][bookmark: _Toc11222]总则
[bookmark: _Toc8418]概述
本技术规范适用于海南电力产业发展有限责任公司“基于超短反馈控制机理的新型电力系统能源柔性控制技术研究服务（二次采购）”项目的技术要求。
(1) 本技术规范提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本技术招标文件和工业标准的优质产品。
(2) 如果投标方没有以书面形式对本技术招标文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备（或系统）完全符合本技术招标文件的要求。如有异议，不管是多么微小, 都应在技术响应文件中以“技术响应差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。
(3) 本技术规范所建议的项目研究内容、使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，投标方应按较高标准执行。
(4) 本技术招标文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
(5) 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术招标文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
(6) 投标方应在应标技术部分按本技术招标文件的要求如实详细的填写应标软件服务的工作内容表，并在应标商务部分按此工作内容进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
(7) 投标方应充分理解本技术招标文件并按本技术招标文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术招标文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
(8) [bookmark: _Toc319483249]本技术招标文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。
[bookmark: _Toc441443444][bookmark: _Toc32308]定义
(1) 招标方：海南电力产业发展有限责任公司。 
(2) 投标方：经过资格审查符合本次招标规定的相应资质要求，被通知参加投标竞争的法人。
(3) 中标方：经过评标，被授予合同的投标方。 
(4) 投标文件有效期：截标日期后90天内，经双方协商可以延期。
[bookmark: _Toc441443445][bookmark: _Toc24334][bookmark: _Toc384986199][bookmark: _Toc441160054]澄清
(1) 投标方对于规范书的疑问可以通过书面材料与招标方联系。在规定的建议书提交最后期限以前，招标方应以书面材料给予答复，有关投标方答复材料视为投标方的技术规范书的附件。
(2) 在技术谈判的各个阶段，招标方如以书面形式要求投标方对有关问题进行进一步的技术澄清，投标方应以书面资料给予正式应答；所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。
(3) 招标方在任何时候保留对本技术招标文件的解释权和修改权。招标方有权在签订合同前，根据需要修改和补充本技术招标文件，修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。
(4) 本规范书在内容或技术指标上如果存在错误（包括印刷错误），投标方可在技术建议书中提出，经双方确认后对错误内容或技术指标进行修正。
(5) 如果发现投标方的技术人员不合格，招标方有权要求投标方撤换，因撤换而产生的费用应由投标方承担。原则上不允许投标方随意更换技术人员，如需更换技术人员，投标方应提前通知招标方，在不影响现场技术服务并且征得招标方同意的条件下，投标方可更换其技术人员。
(6) 中标人承担本项目开题、中期检查、验收环节的专家咨询费及其他相关评审费用，负责科技成果查新费、验收视频制作费、新产品技术鉴定费。
(7) 由于客观原因耽误工期导致未能在约定期限内完成合同任务的，按照所耽误工期时长顺延合同期限，顺延期限最长不超过一年，超过一年的需双方协商重新签订补充协议。
(8) 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。
(9) 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
(10) 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
(11) 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。
[bookmark: _Toc1922][bookmark: _Toc441443446][bookmark: _Toc384986204][bookmark: _Toc233087540][bookmark: _Toc233108562][bookmark: _Toc441160059]点对点应答要求
(1) 投标方应根据本招标文件的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条地对技术招标书进行点对点应答，且必须带原文。
(2) 投标文件与招标文件若有差异之处，无论大小，均应给予说明，并分别填写技术差异表和商务差异表。
(3) 以加粗黑色字体应答，且只能出现“同意”、“接受”、“完全满足”、“部分满足”、“不满足”、“不同意”，“不接受”此类词语。
(4) 如回答“完全满足”，但提出了新的建议，这种情况，招标方认为投标方提供的服务已能满足应答项要求。可以不与投标方就其建议进行讨论，可以不采纳其建议。
(5) 如回答“部分满足”，招标方认为投标方提供的服务只能满足应答项要求的部分内容，投标方必须说明不满足部分内容，并填写技术差异表和商务差异表。
(6) 如回答“不满足”，“不同意”，“不接受”，投标方可作具体的说明，以便招标方明白投标方不能满足的情况和原因，并填写技术差异表和商务差异表。
(7) 凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见的具体文档名称、章节及页码。
(8) 投标人可提出补充建议或说明，同时应说明对技术条件、价格、建设、实施等方面的影响。
[bookmark: _Toc441442161][bookmark: _Toc441443447][bookmark: _Toc441442390][bookmark: _Toc19658]项目概况
[bookmark: _Toc8697]项目背景
随着“双碳”政策的执行，大规模分布式能源并网和电动汽车的推广应用，配网的潮流相比传统更加复杂多变，现有城镇配电网的运行控制手段难以应对，不仅无法消纳分布式新能源，还导致电网运行损耗增加，与“双碳目标”背道而驰，难以支撑新型电力系统柔性配网建设目标。
[bookmark: _Toc20619]项目目标
本项目首先开展基于混沌免疫遗传算法检测技术研究，依据遗传算法的收敛速度，达到快速收敛，得到PI控制器优化参数，其次开展超短反馈控制器应用于电能转换核心控制技术研究，与PI控制单元的输出信号组合产生电流，再经过滞环控制输出PWM信号，由PAPF的功率驱动模块输出电流，最终研究出配网新能源柔性控制技术解决方案，为解决新能源并网、电网三相不平衡、低电压等柔性配网建设问题提供算法依据与技术支撑，为新型电力系统柔性配网控制应用型设备的研制提供基础。
项目最终形成技术研究报告一份，新型电力系统柔性配网控制应用型设备的研制方案一份，申请发明专利1项。
[bookmark: _Toc8933]应遵循的主要标准
除本技术招标书的特殊规定外，投标人所提供的成果需按下列标准和规程进行设计。要求所用标准必须是最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标人选用本技术招标书规定以外的标准时，需提交所替换标准相当或优于本技术招标书规定的标准的证明。 
本项目应遵循的主要标准和规范如下：
(1) 《智能综合低压配电柜T/QGCML 1528-2023》
(2) 《智能低压配电箱技术条件DL/T 1441-2015》
(3) 《低压配网不平衡电流综合治理装置技术规范NB/T 10421-2020》
(4) 《低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备GB/T 17627-2019》
(5) 《中国南方电网电力监控系统网络安全技术规范》
[bookmark: _Toc443895703][bookmark: _Toc441504666][bookmark: _Toc442450183][bookmark: _Toc443473074][bookmark: _Toc443473076][bookmark: _Toc443895700][bookmark: _Toc441504667][bookmark: _Toc443895701][bookmark: _Toc443473073][bookmark: _Toc442450133][bookmark: _Toc441504423][bookmark: _Toc441504669][bookmark: _Toc442450388][bookmark: _Toc441504472][bookmark: _Toc442450393][bookmark: _Toc443895753][bookmark: _Toc441504418][bookmark: _Toc441504421][bookmark: _Toc441504419][bookmark: _Toc442450182][bookmark: _Toc441504718][bookmark: _Toc443473125][bookmark: _Toc441504473][bookmark: _Toc443473071][bookmark: _Toc443473126][bookmark: _Toc441504719][bookmark: _Toc442450128][bookmark: _Toc442450442][bookmark: _Toc442450443][bookmark: _Toc442450129][bookmark: _Toc443895752][bookmark: _Toc443895699][bookmark: _Toc442450391][bookmark: _Toc441504420][bookmark: _Toc441504665][bookmark: _Toc442450390][bookmark: _Toc441504664][bookmark: _Toc442450389][bookmark: _Toc442450130][bookmark: _Toc443895698][bookmark: _Toc443473072][bookmark: _Toc442450131][bookmark: _Toc349209325][bookmark: _Toc6226][bookmark: _Toc257207488][bookmark: _Toc312488833]工程保证
[bookmark: _Toc460423205][bookmark: _Toc7822]质量保证
(1) 正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。
(2) 项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中。
(3) 应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
(4) 项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项目研究内容和预期指标的完成情况。
(5) 项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
(6) 在项目结束后，为满足招标方业务发展需要，若招标方提出软件升级或变更要求，中标方均应提供技术服务。
(7) 投标方应书面说明关于本项目的建设队伍情况、建设组织方式、服务模式，以及售后服务的开展方式。
(8) 投标方应对其本地的售后服务、技术支持方面的情况作出说明（包括在海口市有无相关服务机构、地点设在何处、人员构成、提供服务的时段、技术服务范围、收费情况及服务方式等）。
[bookmark: _Toc5252]招标工作范围
本次招标是确定招标方海南电力产业发展有限责任公司海南电力产业发展有限责任公司基于超短反馈控制机理的新型电力系统能源柔性控制技术研究服务采购项目（二次采购）技术规范书的承建商和合同金额。
[bookmark: _Toc9229]时间范围
自合同签订之日起至2025年12月31日。
[bookmark: _Toc16095][bookmark: _Toc441443474]项目内容和要求
[bookmark: _Toc441443512][bookmark: _Toc30995]项目研究内容
任务1：基于混沌免疫遗传算法检测技术研究。
研究基于混沌免疫遗传算法的PI控制器参数优化方法，通过该优化方法可以提高UPQC电压的检测精度和补偿效果。
任务2：基于超短反馈与滞环控制技术研究。
研究超短反馈处理单元的非线性函数处理，与PI控制单元的输出信号组合产生电流，再经过滞环控制输出PWM信号，由PAPF的功率驱动模块输出补偿电流进行补偿。
任务3：拓扑结构直流侧电压控制方法研究。
研究直流侧电压稳定控制，进一步提出基于多智能体的混沌粒子群优化算法的电压控制策略，将智能体的智能性应用于粒子群的群搜索，增强粒子群算法内部信息的多样性和传递性，同时结合混沌局部搜索算法在整个解空间中的寻优能力，提高粒子群的寻优速度，使得控制器参数能实现动态在线优化，解决新拓扑结构存在直流电压参数波动较大、扰动较多的缺陷。
[bookmark: _Toc441443514]任务4：多智能体的动态协作任务协调控制技术研究。
研究根据检测状态运用MAS复杂任务分解原则进行任务动态分配，当串联侧检测出电压压降、潮流逆向、电流不平衡等质量问题，串联智能体产生协作意愿，构建共同计划，由串联智能体进行任务动态分配，最终生成配网新能源双向柔性控制技术解决方案。
[bookmark: _Toc13740]服务团队要求
中标方总负责人
中标方须指定本项目总负责人1名，对中标在本项目中的所有工作、人事管理等全权负责。总负责人对中标方已经完成的工作负有最终责任。
中标方项目人员
(1) 中标方在海南电力产业发展有限责任公司应设有项目经理1名，项目成员3名，其中项目经理须有2年以上同类型项目的管理经验，负责项目管理、协调、沟通等工作。
(2) 如果发现中标方的技术人员不合格，招标方有权要求中标方撤换，因撤换而产生的费用应由中标方承担。如多次更换仍然未达到要求的，保留迟延索赔的权利。 
(3) 中标方必须向招标方保证项目人员组织的稳定性，在本项目结束前，中标方对项目组人员进行变动，必须取得招标方同意。
[bookmark: _Toc460423224][bookmark: _Toc460423219][bookmark: _Toc460423217][bookmark: _Toc460423218][bookmark: _Toc460423223][bookmark: _Toc460423220][bookmark: _Toc460423225][bookmark: _Toc460423226][bookmark: _Toc460423221][bookmark: _Toc460423222][bookmark: _Toc460423228][bookmark: _Toc460423227][bookmark: _Toc420507787][bookmark: _Toc441443515][bookmark: _Toc441160072][bookmark: _Toc233087545][bookmark: _Toc233108567][bookmark: _Toc23732]质量保障
(1) 投标方应提出可靠的质量保障措施，保证服务质量。
(2) 投标方应提出服务质量标准，并保证提供的服务不低于该标准要求。
[bookmark: _Toc460419110][bookmark: _Toc460423231][bookmark: _Toc460419111][bookmark: _Toc460423232][bookmark: _Toc460419112][bookmark: _Toc460423233][bookmark: _Toc441443720][bookmark: _Toc13782]项目管理
[bookmark: _Toc441443721][bookmark: _Toc20909]项目实施
合同签定后，中标方应指定项目经理，负责协调中标方在工程全过程的各项工作。中标方需根据本技术招标文件的要求结合自身在开发实施电力行业应用系统的实践和项目经验，认真实施此次招标项目。中标方应从项目的角度提出本项目实施过程的安排，同时根据本项目的特点，对拟投入本项目的人员情况进行说明，同时需详细说明此项目组成员在实施本项目所承担的职责，从项目实施的人员方面确保项目的正常进行。
[bookmark: _Toc441443723][bookmark: _Toc4771]保密要求
鉴于中标方在提供服务期间，需要开放信息系统的访问权限，为加强信息系统的信息安全管理，提出以下保密要求：
中标方在访问信息系统期间，负有保护企业的网络安全、信息安全和系统数据的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及企业商业秘密的信息安全的义务和责任。
商业秘密是指因其信息泄露会影响企业生产和发展、影响企业生产活动、影响企业技术进步、使企业在商业竞争中处于被动或不利地位、使企业经济利益受到损害、影响企业对外交流和商业谈判顺利进行、影响企业稳定和安全、影响企业对外承担保密义务的事项。
[bookmark: _Toc13250][bookmark: _Toc441443724][bookmark: _Toc319336852][bookmark: _Toc381610875]验收
投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后十五个工作日内开展项目验收。验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。双方确定以下列标准和方式对中标方的技术服务工作成果进行验收：
[bookmark: _Toc441443725][bookmark: _Toc13][bookmark: _Toc381610876][bookmark: _Toc319336854][bookmark: _Toc289117940]验收标准
(1) 完成项目的实施工作。
(2) 按照交付方案提交交付物并通过招标方审查。
[bookmark: _Toc319336855][bookmark: _Toc14632][bookmark: _Toc381610877][bookmark: _Toc441443726][bookmark: _Toc289117941]验收方法
由招标方组织相关人员对中标方工作提交的交付物进行评审，由招标方项目管理部门对项目建设情况进行评价。
[bookmark: _Toc441443727][bookmark: _Toc319336856][bookmark: _Toc27923][bookmark: _Toc381610878][bookmark: _Toc289117942]验收的时间和地点
(1) 验收时间：合同履行期满前15日内。
(2) [bookmark: _Toc441443728]验收地点：双方具体约定。
[bookmark: _Toc18451]9.4验收提交物要求
提交相关项目交付物以招标方最新要求为准，包含但不限于：
1) 项目技术研究报告一份；新型电力系统柔性配网控制应用型设备的研制方案一份。
2) 受理发明专利1项（招标人独有）。
[bookmark: _Toc460419122][bookmark: _Toc460423243][bookmark: _Toc21888]9.5验收要求
(1) 按照项目范围完成合同中要求的各项工作内容；
(2) 按规定提交完备的项目验收资料，包括经过批准的验收申请单、验收资料清单、相关的其他报告等；
(3) 本项目约定发表或录用的核心期刊论文/EI检索/SCI检索论文应以项目建设单位为第一单位、该单位人员为第一作者；
(4) 本项目约定产生的专利权和软件著作权为招标人独有。中标人/合同乙方负责向招标人交付发明专利/实用新型专利的技术交底书、计算机软件说明书及源代码节选（不少于3000行）。若所申请的专利和计算机软件著作权未能获得授权，则中标人/合同乙方负责进一步修改完善后再次提交，并负责再次申请所产生的相关费用；
(5) 招标人需就技术成果文件进行申请专利或著作权备案或编写技术论文/技术标准/技术规范的，中标人/合同乙方应予以协助。
[bookmark: _Toc27274][bookmark: _Toc2528]结算及归档
(1) 竣工验收后，中标方按招标方要求配合完成合同结算工作，并按招标方档案管理规定完成归档工作。
(2) 中标人应支持招标人开展研究开发费税前加计扣除工作，按招标人要求提供技术合同认定结果等相关材料。具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
(3) 中标人应配合项目建设单位完成项目结算、审计工作。
[bookmark: _Toc460423245][bookmark: _Toc460419124][bookmark: _Toc460419125][bookmark: _Toc460423246][bookmark: _Toc28408][bookmark: _Toc1595]对技术投标文件的编制要求
投标人的技术投标文件中，要求对本技术规范书所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“完全满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。
投标人所提供的技术投标文件应按照以下的内容格式及编排顺序进行编制，逐项给予响应并提出建议，如对本技术规范书有修改建议亦应一并提出并详细说明。
（一）综述
结合对本项目建设的理解，阐述项目建设的项目背景与目标等。
（二）技术方案 
提出完整的技术解决方案，根据技术规范书的要求，详细描写每个任务的研究方案，
（三）项目管理
(1) 针对本项目提出一套先进、完善的项目管理方法。
(2) 项目组织。提供本项目经理、项目组成员名单、组织结构图以及上述人员的资历。
(3) 项目进度。投标人应在技术投标文件中提交详细的项目组织及实施计划，并且提交从合同签订之日起的工作进度安排；明确里程碑。
(4) 项目交付项。说明项目阶段任务完成后，投标人根据合同应提交给招标人的产品、服务以及交接文件等，并附上相应的交付时间计划表。
（四）技术支持与售后服务
详细说明能够提供的技术支持服务，以及售后服务机制。
[bookmark: _GoBack]（五）其他
1）若投标人认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。
[bookmark: _Toc443473289][bookmark: _Toc443473310][bookmark: _Toc441504646][bookmark: _Toc442450634][bookmark: _Toc443895947][bookmark: _Toc441504640][bookmark: _Toc443895937][bookmark: _Toc442450611][bookmark: _Toc441504896][bookmark: _Toc442450370][bookmark: _Toc442450618][bookmark: _Toc442450605][bookmark: _Toc441504647][bookmark: _Toc441504617][bookmark: _Toc443895921][bookmark: _Toc443473298][bookmark: _Toc443473306][bookmark: _Toc442450345][bookmark: _Toc441504616][bookmark: _Toc443473300][bookmark: _Toc442450365][bookmark: _Toc443473318][bookmark: _Toc441504885][bookmark: _Toc442450368][bookmark: _Toc442450349][bookmark: _Toc443895943][bookmark: _Toc441504636][bookmark: _Toc443895924][bookmark: _Toc442450376][bookmark: _Toc441504900][bookmark: _Toc441504909][bookmark: _Toc443473294][bookmark: _Toc443473315][bookmark: _Toc441504625][bookmark: _Toc442450361][bookmark: _Toc441504645][bookmark: _Toc443895923][bookmark: _Toc442450621][bookmark: _Toc442450366][bookmark: _Toc443895917][bookmark: _Toc443895935][bookmark: _Toc442450357][bookmark: _Toc443473320][bookmark: _Toc442450623][bookmark: _Toc443895932][bookmark: _Toc441504623][bookmark: _Toc442450369][bookmark: _Toc441504880][bookmark: _Toc442450620][bookmark: _Toc442450373][bookmark: _Toc443473319][bookmark: _Toc442450364][bookmark: _Toc441504901][bookmark: _Toc442450354][bookmark: _Toc443473302][bookmark: _Toc441504879][bookmark: _Toc441504621][bookmark: _Toc442450625][bookmark: _Toc443895944][bookmark: _Toc441504888][bookmark: _Toc442450347][bookmark: _Toc441504884][bookmark: _Toc442450626][bookmark: _Toc442450375][bookmark: _Toc442450372][bookmark: _Toc443473290][bookmark: _Toc443895922][bookmark: _Toc441504622][bookmark: _Toc442450371][bookmark: _Toc441504635][bookmark: _Toc443895934][bookmark: _Toc441504890][bookmark: _Toc442450631][bookmark: _Toc442450359][bookmark: _Toc441504899][bookmark: _Toc442450350][bookmark: _Toc442450352][bookmark: _Toc443895920][bookmark: _Toc443473295][bookmark: _Toc442450628][bookmark: _Toc441504902][bookmark: _Toc441504893][bookmark: _Toc441504614][bookmark: _Toc442450362][bookmark: _Toc441504882][bookmark: _Toc441504904][bookmark: _Toc442450344][bookmark: _Toc443473317][bookmark: _Toc442450616][bookmark: _Toc443895916][bookmark: _Toc443473299][bookmark: _Toc443895946][bookmark: _Toc441504906][bookmark: _Toc442450617][bookmark: _Toc442450609][bookmark: _Toc443895930][bookmark: _Toc441504634][bookmark: _Toc441504905][bookmark: _Toc442450608][bookmark: _Toc441504630][bookmark: _Toc441504627][bookmark: _Toc443895933][bookmark: _Toc441504892][bookmark: _Toc443473297][bookmark: _Toc441504911][bookmark: _Toc441504887][bookmark: _Toc441504642][bookmark: _Toc443473288][bookmark: _Toc443473291][bookmark: _Toc441504907][bookmark: _Toc442450630][bookmark: _Toc442450619][bookmark: _Toc442450615][bookmark: _Toc441504615][bookmark: _Toc443895931][bookmark: _Toc443895942][bookmark: _Toc442450348][bookmark: _Toc442450360][bookmark: _Toc443473308][bookmark: _Toc441504891][bookmark: _Toc443473296][bookmark: _Toc441504881][bookmark: _Toc441504910][bookmark: _Toc441504641][bookmark: _Toc441504883][bookmark: _Toc442450635][bookmark: _Toc441504619][bookmark: _Toc442450374][bookmark: _Toc441504632][bookmark: _Toc442450377][bookmark: _Toc443895926][bookmark: _Toc443473309][bookmark: _Toc443895918][bookmark: _Toc442450636][bookmark: _Toc442450612][bookmark: _Toc443895919][bookmark: _Toc443895938][bookmark: _Toc441504633][bookmark: _Toc441504908][bookmark: _Toc443473312][bookmark: _Toc443895941][bookmark: _Toc443895915][bookmark: _Toc443473301][bookmark: _Toc443473293][bookmark: _Toc442450367][bookmark: _Toc443895939][bookmark: _Toc443473314][bookmark: _Toc442450624][bookmark: _Toc443895929][bookmark: _Toc442450614][bookmark: _Toc442450358][bookmark: _Toc441504637][bookmark: _Toc442450629][bookmark: _Toc441504912][bookmark: _Toc442450604][bookmark: _Toc442450622][bookmark: _Toc443473307][bookmark: _Toc442450355][bookmark: _Toc441504886][bookmark: _Toc443473287][bookmark: _Toc443473313][bookmark: _Toc442450610][bookmark: _Toc441504644][bookmark: _Toc442450633][bookmark: _Toc443473311][bookmark: _Toc442450606][bookmark: _Toc443895945][bookmark: _Toc441504624][bookmark: _Toc443473305][bookmark: _Toc443895925][bookmark: _Toc441504895][bookmark: _Toc442450346][bookmark: _Toc441504903][bookmark: _Toc442450637][bookmark: _Toc441504620][bookmark: _Toc441504618][bookmark: _Toc441504897][bookmark: _Toc441504643][bookmark: _Toc441504629][bookmark: _Toc441504639][bookmark: _Toc443473292][bookmark: _Toc441504626][bookmark: _Toc443895936][bookmark: _Toc443473316][bookmark: _Toc442450356][bookmark: _Toc442450613][bookmark: _Toc441504889][bookmark: _Toc443473304][bookmark: _Toc441504638][bookmark: _Toc443895940][bookmark: _Toc441504898][bookmark: _Toc442450353][bookmark: _Toc442450632][bookmark: _Toc443895927][bookmark: _Toc441504894][bookmark: _Toc441504628][bookmark: _Toc443473303][bookmark: _Toc442450351][bookmark: _Toc443895928][bookmark: _Toc442450607][bookmark: _Toc443895914][bookmark: _Toc442450627][bookmark: _Toc441504631][bookmark: _Toc442450363]2）投标人认为需要为本项目提供的其它任何资料信息。
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