## Sheet1
序号 | 专业 | 适用电厂 | 设备厂家指定品牌 | 物资名称 | 计量单位 | 规格型号 | 要求订单供货期 | 数量权重 | 备注信息澄清内容 | 具体铭牌及内容
18 | 电气一次 | 惠蓄 | 通用水电 | 密封圈 | 块 | 密封圈 满足 500kV GIS 刀闸 T155-2 配套要求的原厂家生产的隔离开关密封 | 2个月 | 0.5 | 请提供具体的产品型号信息,厂家回复无法识别相关产品 | 无产品型号信息
37 | 电气一次 | 惠蓄 |  | 压力表 | 个 | type 212.20.100 cont 830.22E 量程30Bar,cl 1.0 | 2个月 | 1 | 请问是压力表是电接点压力还是普通压力表，如果是电接点压力表需要补充详细技术参数要求，另外压力表品牌是哪个。
93 | 电气一次 | 广蓄 |  | 冷却水电动阀 | 个 | 物资名称：A厂主变空载三通阀电动执行装置；规格型号：Bernard A8P2 0.03kW | 2个月 | 2 | 需要提供执行器铭牌
116 | 电气一次 | 惠蓄 | ALMO MTA132L4 | 电动机 | 台 | 物资名称：高压交流注油泵电机 型号：ALMO MTA132L4 额定频率/额定功率：50Hz/9kW 额定电压/额定电流：400V/17.6A 转速：1450r/min cosφ：0.85 | 2个月 | 0.25 | 提供产品铭牌及整机照片
119 | 电气一次 | 惠蓄 | ALMO MTA132L4 | 电动机 | 台 | 物资名称：上导推力油泵电机 型号：ALMO SM280S4LL TWS 额定频率/额定功率：50Hz/75kW 额定电压/额定电流：400V/132.5A 转速：1485r/min cosφ：0.84 物资名称：上导推力油泵电机 型号：ALMO SM280S4LL TWS 额定频率/额定功率：50Hz/75kW 额定电压/额定电流：400V/132.5A 转速：1485r/min cosφ：0.84 | 2个月 | 0.25 | 提供产品铭牌及整机照片
120 | 电气一次 | 惠蓄 | LEROY SOMER | 电动机 | 台 | 物资名称：调速器油泵电机 型号：LEROY SOMER LS250ME-T 额定频率/额定功率：50Hz/45kW 额定电压/额定电流：400V/84.9A 转速：1488r/min cosφ：0.82 | 2个月 | 0.5 | 提供产品铭牌及整机照片
135 | 电气一次 | 梅蓄 | BERNARD CONTROLS | 冷却水电动阀 | 个 | 电动阀 3Ph 0.03KW 150Nm | 2个月 | 0.25 | 需要提供执行器铭牌
136 | 电气一次 | 梅蓄 | BERNARD CONTROLS | 冷却水电动阀 | 个 | 物资名称：【梅蓄A厂主变负载冷却水电动阀】；规格型号：BERNARD CONTROLS AQ15 3Ph 0.07KW 800Nm | 2个月 | 0.25 | 需要提供执行器铭牌
139 | 电气一次 | 梅蓄 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 发电机加热器 | 台 | 物资名称：【梅蓄A厂发电机风洞加热器】；规格型号：JH21B-MZ/FS-220/2.0 | 2个月 | 0.5 | 提供产品铭牌及整机照片
141 | 电气一次 | 梅蓄 |  | 电动阀 | 个 | 物资名称：【梅蓄下库锥形阀电机】；规格型号：IE2 IEC 60034-1 7.5kw,ip55 | 2个月 | 0.25 | 提供产品铭牌及整机照片
143 | 电气一次 | 梅蓄 | Franklin Electric | 顶盖排水泵 | 台 | 物资名称：【梅蓄A厂顶盖排水泵电机】；规格型号： Franklin Electric FIZ 21.5 1.5kW 2900rpm IP68 | 2个月 | 0.5 | 提供产品铭牌及整机照片
156 | 电气一次 | 惠蓄 |  | 电动阀 | 个 | 惠蓄马尿寨进水阀旁通阀的电动阀，型号：Q30-1W 防护等级：IP55 电机功率：0.12kW 输出转矩：300N.M 电压：380V 输出转速：1r/min 电流：0.7A | 2个月 | 1 | 需要提供执行器铭牌
167 | 电气一次 | 惠蓄 |  | 电阻 | 个 | 铁铬铝电阻器 RS51-56 | 2个月 | 1 | 请提供使用设备的功率大小 | 30-50kW
175 | 机械 | 惠蓄 | Honeywell-ALERTON | 主令控制器 | 个 | 物资名称：DDC控制器 规格型号：VLC-1600 | 3个月 | 0.175 | 厂家回复该型号停产无代，是否接受二手拆机件 | 不接受
176 | 机械 | 惠蓄 | Honeywell-ALERTON | 主令控制器 | 个 | 物资名称：DDC控制器 规格型号：VLC-16160 | 3个月 | 0.175 | 厂家回复该型号停产无代，是否接受二手拆机件 | 不接受
177 | 机械 | 惠蓄 | Honeywell-ALERTON | 主令控制器 | 个 | 物资名称：DDC控制器 规格型号：VLC-1188 | 3个月 | 0.175 | 厂家回复该型号停产无代，是否接受二手拆机件 | 不接受
178 | 机械 | 惠蓄 | Honeywell-ALERTON | 主令控制器 | 个 | 物资名称：DDC控制器 规格型号：VLC-853 | 3个月 | 0.175 | 厂家回复该型号停产无代，是否接受二手拆机件 | 不接受
179 | 机械 | 惠蓄 | Honeywell-ALERTON | 主令控制器 | 个 | 物资名称：DDC控制器 规格型号：VLC-660R | 3个月 | 0.175 | 厂家回复该型号停产无代，是否接受二手拆机件 | 不接受
232 | 机械 | 清蓄 |  | 橡胶垫 | 个 | 物资名称：空冷器胶垫 规格型号：尺寸50mm*10mm，材质为氟橡胶（自粘），硬度为80。全氟橡胶参数的动态性能 恒定模量(M100)(MPa)≥3.8,恒定模量(M200)(MPa)≥3.5,恒定模量(M300)(MPa)≥3.2,弹性模量(M100)(MPa)≥6.0热稳定性:氟橡胶的热稳定性非常好,它的操作温度范围在-60°C~+150°C之间。 | 3个月 | 17.5 | 该尺寸有误，请明确需要什么形式橡胶垫 或具体尺寸。 | 宽50mm，厚10mm，按米进行报价。
315 | 机械 | 深蓄 | 德国SAUER | 连接软管 | 个 | 物资名称：空压机高压软管(每台机一套)； 规格型号：WP6310（高压软管）； | 3个月 | 1.4 | 请明确一套具体包含什么内容，一套里数 量多少根软管 | 德国SAUER WP6310空压机高压软管1套： 068 108冷却水管线：038 386高压软管（序号1），1根； 068 108冷却水管线：039 024高压软管（序号2），4根； 068 085压缩机组WP6310：039 475高压软管（序号19），2根； 068 753空气管线：034 763高压软管（序号27），1根； 068 763 自动排放系统：039 220高压软管（序号43），1根。
331 | 机械 | 广蓄、惠蓄 |  | 空压机一级气水分离器 | 台 | 物资名称：一级汽水分离器 规格型号：一级汽水分离器1st stage gas water separatorB12552，适用于GARDNER DENVER牌H280M-WL空压机 | 3个月 | 1.4 | 请提供准确订货号。 | 无订货号
338 | 机械 | 广蓄、惠蓄 | GARDNER DENVER | 空压机压力阀阀体衬套 | 个 | 物资名称：衬套三级气缸活塞衬套 规格型号：衬套三级气缸活塞衬套，零件号：3413300637，适用于GARDNER DENVER牌H280M-WL空压机 | 3个月 | 0.7 | 请提供准确订货号。 | 无订货号
339 | 机械 | 广蓄、惠蓄 | GARDNER DENVER | 空压机压力阀阀体衬套 | 个 | 物资名称：衬套三级气缸活塞衬套 规格型号：衬套三级气缸活塞衬套，零件号：3413300637，适用于GARDNER DENVER牌H280M-WL空压机 | 3个月 | 0.7 | 请提供准确订货号。 | 无订货号
341 | 机械 | 广蓄、惠蓄 |  | 空压机三级气水分离器 | 台 | 物资名称：三级汽水分离器 规格型号：三级汽水分离器3rd stage gas water separator，适用于GARDNER DENVER牌H280M-WL空压机 | 3个月 | 0.7 | 请提供准确订货号。 | 无订货号
398 | 机械 | 惠蓄 | GARDNER DENVER | 减压阀 | 个 | 物资名称：冷却供水减压阀 规格型号： pressure reducing valve 1-1/2 pressure reducing valve 1-1/2 cc1024953 减压阀，适用于GARDNER DENVER牌H280M-WL空压机 | 3个月 | 0.175 | 请提供准确订货号。 | 无订货号
399 | 机械 | 惠蓄 | GARDNER DENVER | 减压阀 | 个 | 物资名称：泄压阀 规格型号：relief valverelief valve 45522331 减压阀，适用于GARDNER DENVER牌H280M-WL空压机 | 3个月 | 0.175 | 请提供准确订货号。 | 无订货号
400 | 机械 | 惠蓄 | GARDNER DENVER | 减压阀 | 个 | 物资名称：泄压阀阀体 规格型号： relief valve body 1/2 bsprelief valve body 1/2 bsp 45522323 减压阀体，适用于GARDNER DENVER牌H280M-WL空压机 | 3个月 | 0.175 | 请提供准确订货号。 | 无订货号
536 | 机械 | 惠蓄 | 蒙特 | 电加热板 | 台 | 物资名称：电加热 规格型号：ML690L | 3个月 | 0.35 | 请提供产品铭牌; 和具体的零件号,厂家 回复说不然无法报价 | 详见照片。
549 | 机械 | 惠蓄 | GREENHECK | 电动机 | 台 | 物资名称：三相异步电动机（变频） 规格型号：4FZ125K4A1AD01 | 3个月 | 0.175 | 提供的铭牌不清晰，请提供具体参数（额定电压、电流、功率），请提供整机照片 | 详见照片。
570 | 机械 | 惠蓄 | GARDNER DENVER | 弹簧 | 只 | 物资名称：弹簧 规格型号：弹簧机构空心压机配件弹簧，适用于GARDNER DENVER牌H280M-WL空压机 | 3个月 | 1.4 | 请提供产品铭牌 | 无铭牌。
602 | 机械 | 惠蓄 |  | 安全阀 | 个 | 物资名称：安全阀 规格型号： safety valvesafety valve 49501166 安全阀，适用于GARDNER DENVER牌H280M-WL空压机 | 3个月 | 0.35 | 请提供产品铭牌 | 无铭牌。
603 | 机械 | 惠蓄 |  | 安全阀 | 个 | 物资名称：安全阀 规格型号：安全阀门空压机卸载装置安全阀，整定压力10bar，适用于GARDNER DENVER牌H280M-WL空压机 | 3个月 | 0.35 | 请提供产品铭牌 | 无铭牌。
604 | 机械 | 惠蓄 |  | 安全阀 | 个 | 物资名称：安全阀 规格型号：安全阀门空压机水箱安全阀，整定压力7.1bar，适用于GARDNER DENVER牌H280M-WL空压机 | 3个月 | 0.35 | 请提供产品铭牌 | 无铭牌。
616 | 机械 | 梅蓄 |  | 安全阀 | 个 | 物资名称：梅蓄空压机一级安全阀； 规格型号：V660M-WN 空压机的一级安全阀，SEETRU，DN25，4.55bar，温度范围-20~250℃ | 3个月 | 0.35 | 请提供产品铭牌 | 详见照片。
617 | 机械 | 梅蓄 |  | 安全阀 | 个 | 物资名称：梅蓄空压机二级安全阀； 规格型号：V660M-WN 空压机的二级安全阀，SEETRU，DN25，24bar，温度范围-15~200℃、 | 3个月 | 0.35 | 请提供产品铭牌 | 详见照片。
618 | 机械 | 梅蓄 |  | 安全阀 | 个 | 物资名称：梅蓄空压机三级安全阀； 规格型号：V660M-WN 空压机的三级安全阀 | 3个月 | 0.525 | 请提供产品铭牌 | 详见照片。