超高压输电公司梧州局2024年直流玻璃绝缘子零星采购项目报价表

| 询价方：超高压输电公司梧州局 | 报价方： |
| --- | --- |
|  | 联系人： |
|  | 联系电话： |
|  | 邮箱： |

报  价  明  细  表

金额单位：元

| 序号 | 物资名称 | 要求规格型号 （技术参数） | 要求到 货时间 | 要求 售后服务 | 计量单位 | 要求数量 | 到货地址 | 响应规格型号 （技术参数） | 单价 | 总价 | 响应到货时间 | 响应售后服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流玻璃绝缘子 | 1.结构高度170mm； 2.盘径320mm； 3.爬距560mm； 4.工频放电电压有效值不小于：湿闪55kV，击穿130kV； 5.雷击冲击耐受电压140kN； 6.机械破坏负荷210kN。 | 中标通知发出后1个月内 | 质保1年 | 片 | 69 | 广西梧州 |  |  |  |  |  | 梧州局天广直流线跨高速公路导地线接头隐患治理 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

发票类型： □增值税专用发票    □增值税普通发票

发票税率：      %

其他说明事项：

注：

- 如有其他说明，可在“其他说明事项”中说明。

- 该报价是含税、含送货上门运费报价（物资配送到甲方指定位置）。

- 报价方需填写“响应规格型号（技术参数）”、“单价”、“总价”、“响应到货时间”、“响应售后服务”、“发票类型”、“发票税率”等内容，并盖章扫描为PDF文件后，与营业执照、资质证明文件等上传供应链平台作为附件，报价需与供应链平台报价一致，否则为无效报价。

4.报价表必须提供营业执照及相关试验报告作为附件；到货验收需提供出厂试验报告。

电子报价文件命名规则为:××项目报价文件-报价公司全称-报价日期。

5.报价文件须加盖公章和法定代表人（或授权代表）签字，如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书。

法定代表人（或授权代表）签字：

报价单位：（盖章）

2024年  月  日