超高压输电公司梧州局2024年光缆金具零星采购项目报价表

	询价方：超高压输电公司梧州局
	报价方：

	
	联系人：

	
	联系电话：

	
	邮箱：


报  价  明  细  表
金额单位：元

	序号
	物资名称
	要求规格型号
（技术参数）
	要求到
货时间
	要求
售后服务
	计量单位
	要求数量
	到货地址
	响应规格型号
（技术参数）
	单价
	总价
	响应到货时间
	响应售后服务
	备注
	项目名称

	1
	OPGW光缆悬垂串，OPGW-XC
	详见金具串图，图号40-SA13121S-A01-08。
	中标通知发出后1个月内
	质保1年
	套
	3
	广西贺州
	
	
	
	
	
	双串悬垂，首金具UB-10，适用于OPGW外径14.96mm。
	梧州局500kV柳贺甲线拉V塔改造。

	3
	OPGW光缆防振锤，适合缆径14mm～16mm，含护线条
	适用于OPGW外径14.96mm。
	中标通知发出后1个月内
	质保1年
	个
	41
	广西贺州
	
	
	
	
	
	适用于OPGW外径14.96mm。
	梧州局500kV柳贺甲线拉V塔改造

	2
	OPGW光缆悬垂串，OPGW-XC
	详见金具串图，图号40-SA13121S-A01-09。
	中标通知发出后1个月内
	质保1年
	套
	9
	广西贺州
	
	
	
	
	
	双串悬垂，首金具UJ-2080，适用于OPGW外径14.96mm。
	梧州局500kV柳贺甲线拉V塔改造

	4
	OPGW光缆悬垂串，OPGW-XC
	详见金具串图，图号40-SA13131S-A01-20。
	中标通知发出后1个月内
	质保1年
	套
	4
	广西梧州
	
	
	
	
	
	适用于OPGW外径15.1mm
	梧州局500kV来梧Ⅱ线拉V塔改造

	5
	OPGW光缆耐张串，OPGW-NZ
	详见金具串图，图号40-SA13131S-A01-21。
	中标通知发出后1个月内
	质保1年
	套
	3
	广西梧州
	
	
	
	
	
	适用于OPGW外径15.1mm
	梧州局500kV来梧Ⅱ线拉V塔改造

	合计
	
	



发票类型： □增值税专用发票    □增值税普通发票
发票税率：      %
其他说明事项：                                     

注：
1. 如有其他说明，可在“其他说明事项”中说明。
2. 该报价是含税、含送货上门运费报价（物资配送到甲方指定位置）。
3. 报价方需填写“响应规格型号（技术参数）”、“单价”、“总价”、“响应到货时间”、“响应售后服务”、“发票类型”、“发票税率”等内容，并盖章，扫描为PDF文件后，与营业执照、资质证明文件等上传供应链平台作为附件，报价需与供应链平台报价一致，否则为无效报价。
4.电子报价文件命名规则为:××项目报价文件-报价公司全称-报价日期。
5.报价文件须加盖公章和法定代表人（或授权代表）签字，如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书。   


                                                法定代表人（或授权代表）签字：
             报价单位：（盖章）     
               2024年  月  日

1

