超高压输电公司梧州局2024年光缆金具零星采购项目报价表

| 询价方：超高压输电公司梧州局 | 报价方： |
| --- | --- |
|  | 联系人： |
|  | 联系电话： |
|  | 邮箱： |

报  价  明  细  表

金额单位：元

| 序号 | 物资名称 | 要求规格型号 （技术参数） | 要求到 货时间 | 要求 售后服务 | 计量单位 | 要求数量 | 到货地址 | 响应规格型号 （技术参数） | 单价 | 总价 | 响应到货时间 | 响应售后服务 | 备注 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPGW光缆悬垂串，OPGW-XC | 详见金具串图，图号40-SA13121S-A01-08。 | 中标通知发出后1个月内 | 质保1年 | 套 | 3 | 广西贺州 |  |  |  |  |  | 双串悬垂，首金具UB-10，适用于OPGW外径14.96mm。 | 梧州局500kV柳贺甲线拉V塔改造。 |
| 3 | OPGW光缆防振锤，适合缆径14mm～16mm，含护线条 | 适用于OPGW外径14.96mm。 | 中标通知发出后1个月内 | 质保1年 | 个 | 41 | 广西贺州 |  |  |  |  |  | 适用于OPGW外径14.96mm。 | 梧州局500kV柳贺甲线拉V塔改造 |
| 2 | OPGW光缆悬垂串，OPGW-XC | 详见金具串图，图号40-SA13121S-A01-09。 | 中标通知发出后1个月内 | 质保1年 | 套 | 9 | 广西贺州 |  |  |  |  |  | 双串悬垂，首金具UJ-2080，适用于OPGW外径14.96mm。 | 梧州局500kV柳贺甲线拉V塔改造 |
| 4 | OPGW光缆悬垂串，OPGW-XC | 详见金具串图，图号40-SA13131S-A01-20。 | 中标通知发出后1个月内 | 质保1年 | 套 | 4 | 广西梧州 |  |  |  |  |  | 适用于OPGW外径15.1mm | 梧州局500kV来梧Ⅱ线拉V塔改造 |
| 5 | OPGW光缆耐张串，OPGW-NZ | 详见金具串图，图号40-SA13131S-A01-21。 | 中标通知发出后1个月内 | 质保1年 | 套 | 3 | 广西梧州 |  |  |  |  |  | 适用于OPGW外径15.1mm | 梧州局500kV来梧Ⅱ线拉V塔改造 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

发票类型： □增值税专用发票    □增值税普通发票

发票税率：      %

其他说明事项：

注：

- 如有其他说明，可在“其他说明事项”中说明。

- 该报价是含税、含送货上门运费报价（物资配送到甲方指定位置）。

- 报价方需填写“响应规格型号（技术参数）”、“单价”、“总价”、“响应到货时间”、“响应售后服务”、“发票类型”、“发票税率”等内容，并盖章，扫描为PDF文件后，与营业执照、资质证明文件等上传供应链平台作为附件，报价需与供应链平台报价一致，否则为无效报价。

4.电子报价文件命名规则为:××项目报价文件-报价公司全称-报价日期。

5.报价文件须加盖公章和法定代表人（或授权代表）签字，如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书。

法定代表人（或授权代表）签字：

报价单位：（盖章）

2024年  月  日