


附件1：
报价清单
	序号
	服务名称
	服务主要内容及要求
	单位
	数量
	含税报价（元）
	税率

	1
	云南储能2024年小河沟电站五防系统维护技术服务
	对云南储能小河沟电站五防系统进行维护，内容包括：1、防误闭锁装置主机，2、电脑钥匙，3、编码固定锁，4、编码挂锁，5、解锁用具，6、接地线管理装置，7、五防数据库软件，8、通讯功能检查。
	项
	1
	
	6%

	2
	云南储能2024年南汀河电站五防系统维护技术服务
	对云南储能南汀河电站五防系统进行维护，内容包括：1、防误闭锁装置主机，2、电脑钥匙，3、编码固定锁，4、编码挂锁，5、解锁用具，6、接地线管理装置，7、五防数据库软件，8、通讯功能检查。
	项
	1
	
	6%

	3
	云南储能2024年落水洞电站五防系统维护技术服务
	对云南储能落水洞电站五防系统进行维护，内容包括：1、防误闭锁装置主机，2、电脑钥匙，3、编码固定锁，4、编码挂锁，5、解锁用具，6、接地线管理装置，7、五防数据库软件，8、通讯功能检查。
	项
	1
	
	6%

	4
	云南储能2024年格雷一级电站五防系统维护技术服务
	对云南储能格雷一级电站五防系统进行维护，内容包括：1、防误闭锁装置主机，2、电脑钥匙，3、编码固定锁，4、编码挂锁，5、解锁用具，6、接地线管理装置，7、五防数据库软件，8、通讯功能检查。
	项
	1
	
	6%

	5
	云南储能2024年格雷二级电站五防系统维护技术服务
	对云南储能格雷二级电站五防系统进行维护，内容包括：1、防误闭锁装置主机，2、电脑钥匙，3、编码固定锁，4、编码挂锁，5、解锁用具，6、接地线管理装置，7、五防数据库软件，8、通讯功能检查。
	项
	1
	
	6%

	6
	云南储能2024年官寨电站五防系统维护技术服务
	对云南储能官寨电站五防系统进行维护，内容包括：1、防误闭锁装置主机，2、电脑钥匙，3、编码固定锁，4、编码挂锁，5、解锁用具，6、接地线管理装置，7、五防数据库软件，8、通讯功能检查。
	项
	1
	
	6%

	7
	云南储能2024年木垢电站五防系统维护技术服务
	对云南储能木垢电站五防系统进行维护，内容包括：1、防误闭锁装置主机，2、电脑钥匙，3、编码固定锁，4、编码挂锁，5、解锁用具，6、接地线管理装置，7、五防数据库软件，8、通讯功能检查。
	项
	1
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	6%


注：上述报价为包干价，完成所有服务后一次性付款，各电站的服务费分别从各电站的例行检修费里列支，发票需要分别开具7份。
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