附件1：

报价清单

| 序号 | 服务名称 | 服务主要内容及要求 | 单位 | 数量 | 含税报价（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南储能2024年小河沟电站五防系统维护技术服务 | 对云南储能小河沟电站五防系统进行维护，内容包括：1、防误闭锁装置主机，2、电脑钥匙，3、编码固定锁，4、编码挂锁，5、解锁用具，6、接地线管理装置，7、五防数据库软件，8、通讯功能检查。 | 项 | 1 |  | 6% |
| 2 | 云南储能2024年南汀河电站五防系统维护技术服务 | 对云南储能南汀河电站五防系统进行维护，内容包括：1、防误闭锁装置主机，2、电脑钥匙，3、编码固定锁，4、编码挂锁，5、解锁用具，6、接地线管理装置，7、五防数据库软件，8、通讯功能检查。 | 项 | 1 |  | 6% |
| 3 | 云南储能2024年落水洞电站五防系统维护技术服务 | 对云南储能落水洞电站五防系统进行维护，内容包括：1、防误闭锁装置主机，2、电脑钥匙，3、编码固定锁，4、编码挂锁，5、解锁用具，6、接地线管理装置，7、五防数据库软件，8、通讯功能检查。 | 项 | 1 |  | 6% |
| 4 | 云南储能2024年格雷一级电站五防系统维护技术服务 | 对云南储能格雷一级电站五防系统进行维护，内容包括：1、防误闭锁装置主机，2、电脑钥匙，3、编码固定锁，4、编码挂锁，5、解锁用具，6、接地线管理装置，7、五防数据库软件，8、通讯功能检查。 | 项 | 1 |  | 6% |
| 5 | 云南储能2024年格雷二级电站五防系统维护技术服务 | 对云南储能格雷二级电站五防系统进行维护，内容包括：1、防误闭锁装置主机，2、电脑钥匙，3、编码固定锁，4、编码挂锁，5、解锁用具，6、接地线管理装置，7、五防数据库软件，8、通讯功能检查。 | 项 | 1 |  | 6% |
| 6 | 云南储能2024年官寨电站五防系统维护技术服务 | 对云南储能官寨电站五防系统进行维护，内容包括：1、防误闭锁装置主机，2、电脑钥匙，3、编码固定锁，4、编码挂锁，5、解锁用具，6、接地线管理装置，7、五防数据库软件，8、通讯功能检查。 | 项 | 1 |  | 6% |
| 7 | 云南储能2024年木垢电站五防系统维护技术服务 | 对云南储能木垢电站五防系统进行维护，内容包括：1、防误闭锁装置主机，2、电脑钥匙，3、编码固定锁，4、编码挂锁，5、解锁用具，6、接地线管理装置，7、五防数据库软件，8、通讯功能检查。 | 项 | 1 |  | 6% |

注：上述报价为包干价，完成所有服务后一次性付款，各电站的服务费分别从各电站的例行检修费里列支，发票需要分别开具7份。