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1、报价方资格要求
报价方应提供所出租场地的产权证明或租赁、承包合同。
2、采购范围
（1）负责为南方电网互联网服务有限公司提供电力设备存放的仓库租赁服务，满足加工产品储存需求，报价方提供所需水源、电源、照明设施等库房设施，并负责仓库、地面、门窗等仓库设施的维护、维修，以及租赁场地的日常巡视、防盗监视、设施维护等。采购方、报价方双方签订租赁合同，租期自合同签订起12个月。
（2）租赁仓库地点：江门鹤山市
（3）租赁面积：100平方米
3、 服务内容及要求
3.1服务内容
（1） 报价方根据本技术规范书要求及合作约定，自行设置安保人员、整理规划出明确的100平方米场地范围。
（2） 大门宽1米及以上，仓库层高在不低于3米，仓库大门及围挡密封严实。
（3）租赁期限：合同生效之日起12个月。
3.2服务相关要求
3.2.1安全目标要求
（1）不发生人身死亡、重伤事故；
（2）不发生有人员责任的重大物资损坏事故；
（3）不发生重大火灾事故；
（4）不发生重大职业卫生伤害事故；
（5）不发生重大环境污染事故；
（6）不发生重大治安案件、刑事案件；
（7）不发生存储物资失窃。
3.2.2安保要求
1、安保人员应具备基本法律知识及与安全保卫相关的政策、规定；
2、安保人员具备一定语言和文字表达能力；
3、安保人员具备使用基本通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能；
4、场地内设立24小时安保人员；
5、具备规范的安保巡逻制度；
6、出入口应设置不间断的电子监视设施；
7、对往来单位人员进行把守、验证、检查，并做好防火、防盗、防抢、防爆炸等工作。
3.2.3 消防要求
（1）应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的有关规定，对室内场地内配备数量适合的消防设施；
（2）制定消防安全责任人制度；
（3）租赁的仓库场地应设立为重点防火区域；
（4）严禁在仓库场地范围内动火、吸烟等；
（5）不允许存放易燃易爆物品，有毒、易挥发的气体；
（6）需预留足够的应急通道。
4、 双方责任
4.1采购方责任
（1）发生存储或出库需求时，及时书面或电话告知报价方；
（2）负责根据合同签订协议约定及时办理结算及支付。
4.2报价方责任
（1）配置安保人员及电子监控设施；
（2）负责办理配送车辆进出入仓库场地及装卸货所需审批手续；
（3）配置数量足够的照明，确保正常夜间作业；
（4）负责场地建筑（屋面、墙体、构架、雨棚等）维护工作；
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