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南方电网大湾区数字产业基地项目2栋数据中心楼

施工图审查服务技术规范书
总体要求

1、项目概况
南方电网大湾区数字产业基地项目，位于惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州抽水蓄能电站厂区内，计划建成大型数据中心。目前1栋数据中心楼和1栋辅助设备用房已完工，拟启动2栋数据中心楼建设，需采购2栋数据中心楼建设施工图审查服务。

企业资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；

（2）供应商需取得国家住建部或省住建厅核发的《施工图设计文件审查机构名录备案证书》，审查业务范围：一类房屋建筑工程。

技术标准
施工图设计文件审查成果须符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（2013 年住房和城乡建设部令第 13 号）、《住房城乡建设部关于实施<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>有关问题的通知》（建质〔2013〕111 号）、《广东省建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》（粤建设字〔2001〕68 号）、广东省气象局、广东省住房和城乡建设厅关于做好优化房屋建筑和市政基础设施工程防雷许可工作的通知》（粤气〔2016〕86 号），以及中共惠州市委印发的《惠州市加强城市规划建设管理实施方案》（惠市委发〔2016〕13 号）等绿色建筑相关规定和建设行政主管部门的要求。符合国家和地方有关法律、法规及现行工程建设标准、规范的规定，严格执行工程建设强制性标准条文，遵守国家建设标准及其勘察设计规范。

服务内容

南方电网大湾区数字产业基地项目2栋数据中心楼施工图审查服务范围包括但不限于：地质勘察报告、建筑物及室外设备平台的各专业施工图审查，如：建筑（含节能资料）、结构（含结构计算书）、给排水、电气、暖通、防雷、消防、绿色建筑、海绵城市、园林绿化、设计变更等所有政府部门要求或业主认为本项目需要的施工图审查。
交付物

 乙方应在本合同签订及收齐甲方送审资料后的【十】个工作日内向甲方提交初审《审查意见单》。

审查合格的项目，乙方给审查合格的施工图设计文件加盖“工程施工图设计文件审查专用章”，并出具由乙方审查人员签字、乙方盖章的《施工图设计文件审查合格书》。

人员配置要求

项目负责人须具备一级注册建筑师或一级注册结构工程师执业资格，并同时具有高级工程师或以上职称。
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