技术要求
1适用于所有天线型号、所有电力设备应用场景安装，并完成3套验收合格的产品实物
2供货材料需满足户外恶劣运行条件，满足5年以上的使用寿命
3具备良好的回弹功能，在保护天线的同时，协助天线快速更换
其他要求
1.为加快推动项目整体研发进度，材料供应商需配合甲方外派驻点技术开发人员1名，时间不低于1个月；
[bookmark: _GoBack]2.为加快推动项目整体研发进度，供应商需在7天内交付符合本项目的产品，并且配合甲方完成试点应用，提供及试点应用方案
3.供应商配合甲方至少完成1篇技术论文发表（录用通知）。
4.供应商近3年承接过同类项目或产品的业绩，需提供至少5份业绩证明材料，证明材料需要包含发票、合同、验收单或检验报告
5.如因材料供应商自身原因，甲方出具整改通知书后仍不能完成本项目相关材料采购任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则（2023年版）》附录C“南方电网公司供应商扣分条款”第16021项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位
