技术要求

| 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油封 | - 铜油封，含轴承压盖，适用于NKG-200-150-400/420H1F2KV-CHBQV的泵，计量单位为套，一套油封包含叶轮侧油封和电机侧油封。 - 油封（含轴承压盖）实物和水泵铭牌如参考图片所示。 | 套 | 4 |  |
| 轴承锁片 | - SKF轴承锁片 MB13（内径65mm）止动片 | 个 | 10 |  |
| 轴承锁紧螺母 | - 轴承锁紧螺母 SKF KM13 | 个 | 10 |  |
| 卡簧（挡圈） | - 电机轴承止动挡圈卡簧 适用于型号为3-Mot1LE0001-3AB03-3AH4-Z315S的电机。 - 电机铭牌如参考图片所示。 | 个 | 10 |  |

交付时间及地点要求：产品交货时间为成交后60日内，交货地点为广西柳州市城中区海关路22号。

产品售后要求：产品出现质量问题12个月内包换。