## 超高压输电公司南宁局零星采购文件（服务类）
南宁局“基于无人机技术的超特高压输电线路绝缘子清污技术优化研究及应用”服务 项目采购文件
零星采购名称 | 超高压南宁局2024年“基于无人机技术的超特高压输电线路绝缘子清污技术优化研究及应用”职创项目服务零星采购
采购内容 | 加工可使用无人机搭载的输电线路绝缘子清污装置，包括与无人机相连接支架（挂载及释放装置）、前端清扫装置和清洗剂储存装置等；开展样机的调试及试用，根据项目试用结果进行改进升级加工，以上加工需要供应商提供材料。
商务要求 | 1.服务要求：加工可使用无人机搭载的输电线路绝缘子清污装置一套（包工包料），主要包括与无人机相连接支架（挂载及释放装置）、前端清扫装置和清洗剂储存装置等；开展样机的调试及试用，根据项目试用结果进行改进升级加工。 2.服务地址：广西南宁市。 3.服务期限要求：2024年11月30日前完成制作。 4.供应商要求：无。 5.发票要求：增值税专用发票 6.结算及支付条件：提供采购内容，并经验收合格后开具增值税发票。 7.服务方式要求：无。 8.售后服务：24小时电话响应。 9.其它：无。
技术要求 | 1.技术服务内容（含工作量）：2024年11月30日前完成制作可使用无人机搭载的输电线路绝缘子清污装置一套（包工包料），主要包括与无人机相连接支架（挂载及释放装置）、前端清扫装置和清洗剂储存装置等；开展样机的调试及试用，根据项目试用结果进行改进升级加工。 2.涉及服务的相关仪器设备型号规格：无。 3.技术服务质量要求及验收标准：按采购内容及服务的质量要求进行验收。 4.其它：无。
报价须知 | ①在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。 ②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。 ③投标方须将本项目采购文件盖章扫描上传，未按要求上传，视为无效报价。
备注