技术条件书

一、技术（规范）标准

依据采购内容的要求，本谈判项目的材料、设备等须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的标准、规范的要求，如有新标准的以新标准为准。

如未能达到国际和国内最新标准时，供应商所选用的设备和材料应符合最近的国际、国内标准，并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

二、具体技术要求（如有）
总则

本技术条件书仅适用于贵州铜仁供电局有限公司变电管理二所2024年印江巡维中心集约化变电站隐患整改（项目编号：060500MS62240244）。

本技术条件书提出的是该项目最低限度的技术要求。
如乙方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议，则甲方认为乙方提供的技术服务完全符合本技术条件书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在合同签定前将存相异项与甲方协商。
本技术条件书所建议使用的标准如与乙方所执行的标准不一致，乙方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。
本技术条件书未尽事宜, 由甲、乙双方协商确定
如果乙方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议，而在执行合同的过程中，甲方发现乙方提供的技术服务与本技术条件书的条文存在差异，甲方有权利要求终止合作。

技术服务目标

按相关技术要求，对铜仁供电局有限公司变电管理二所2024年印江巡维中心集约化变电站隐患整改（项目编号：060500MS62240244）中的天堂变1号主变油纸电容式套管现场安装技术服务。
项目技术服务内容

按相关技术要求，对变电高压开关测试仪PLC模块修理技术服务，并提交设备维修报告一式三份。技术服务如下表：

	序号
	项目名称
	技术服务内容
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	变电管理二所2024年印江巡维中心集约化变电站隐患整改
	天堂变1号主变油纸电容式套管现场安装技术服务。
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质量及技术标准

乙方完成技术服务工作的形式：设备维修报告

应遵从的技术标准和规范：相关维修说明书

技术服务工作成果的验收标准：现场验收按国家标准颁发的有关规定进行和铜仁供电局相关验收规范

技术服务工作成果的验收方法：应通过甲方专业班组测试和验收合格
验收的时间和地点：时间和地点由甲方确定
技术服务质量要求：
乙方保证设备的维修质量，保证检修质量符合标准要求。乙方应秉承对客户负责、对质量负责、修必修好的宗旨，承诺本维修项目保质期为一年，即在设备恢复使用一年内或书面通知客户交货后18个月，以时间先到为准；出现下列维修质量问题，乙方给予免费修复：a) 对找出的故障点（处），由于修理不善，仍然未清除故障；b) 属于经维修后由于维修质量问题引起的缺陷故障；c) 因维修质量及其他乙方原因引起的故障、缺陷。

对于出现的非因维修质量问题引起的故障，不属于保质期范围之内。

如存放时间超过18个月但投运时间是在两年内；从第19个月起到第24个月因维修原因引起故障,乙方再次维修时不收取人工费。

技术服务质量期限要求：设备恢复使用后1年

