响应情况对照表

| 序号 | 需求名称 | 规格型号/技术参数 | 响应参数 （本栏需供应商响应填写） | 响应图片 （本栏需供应商响应填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验用定制罐体 | dn50×2.4mm /1.0MPa 罐体材质：pvc 气动快插接头：PC8-M5 |  |  |
| 2 | 试验用定制罐体 | dn40×2mm /1.0MPa 罐体材质：pvc 气动快插接头：PC8-M5 |  |  |
| 3 | 减压阀转接头 | Φ8转Φ4 |  |  |
| 4 | 无油隔膜真空泵 | 10L真空泵 |  |  |
| 5 | 微孔过滤滤膜 | 直径50mm;水系0.45um（小口径） |  |  |
| 6 | 1L真空过滤装置 | 砂芯直径40mm |  |  |
| 7 | 电子防潮箱 | 1.具备除湿功能、含LED显示屏 2.湿度设置范围不低于：20%RH-60%RH 3.容量：不小于160L 4.隔层不少于：4层 5.海绵垫不少于：4张 |  |  |
| 8 | 圆形预绝缘端子 | 冷压端子O型铜鼻子 RV1.25-10（多型号1000只/袋） |  |  |
| 9 | 400V低压绝缘手套 | 丁腈磨砂 |  |  |
| 10 | 一次性PP环氧乙烷灭菌注射器 | 1ml，配套针头0.45 |  |  |
| 11 | 色谱仪用双面侧孔针头 | 5#双侧针头 |  |  |
| 12 | 手持切割机 | 1.包含18V的电池2块、充电器 2.可调节、固定切割深度调节范围包含0.5CM-2CM 3.重量不大于3KG |  |  |
| 13 | 电池绝缘帽 | (TP26-4-47和TP30-136) |  |  |
| 14 | IQAir 空气净化器滤芯GCX过滤筒 | IQAir 空气净化器滤芯GCX MultiGas 除甲醛过滤筒，适用GCX Series |  |  |
| 15 | IQAir空气净化器滤芯 | IQAir 空气净化器滤芯替换滤网H11（XL）底层滤芯，适用GCX Series GCX HEPA H11（XL） |  |  |
| 16 | Metrohm油微水仪用库伦法进样垫片 | 16mm |  |  |
| 17 | 封口膜瓶膜密封膜 | 10cm*38m |  |  |
| 18 | 邻苯二甲酸氢钾 | 纯度99.998%；品牌：罗恩；质量：25g |  |  |

报价单位（盖章）：

日期：