## 问题质询
南网储能公司2024年8月货物（通信设备、弱电及控制系统、电力监控系统国密算法）招标项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
2 | 2E002DB68CC64704AFFDBFDE15F60558 | CFE1FD205BAC4BB09B185DE33A39E4FBZ248 | 该项目未提供图纸是否能提供 图纸，否则无法测算报价和编制施工技术方案 | 专用技术 | 标的 | 弱电及控制系统 | 补充提供图纸，见附件2-1：附件图纸、附件2-2：附件图纸、附件2-3：附件图纸
3 | E424E70C879F4AE7920F541351719A3F | CFE1FD205BAC4BB09B185DE33A39E4FBZ248 | 报价明细表“工业以太网交换机（4光8电，交流，户内）-24口POE接入交换机”与对应技术规范书“2.4.3.2接入交换机技术要求”存在差异，报价明细表要求为“交换容量≧500Gbps,千兆POE电口≧24个”，技术规范书要求为“整机最大包转发能力（针对64字节报文测试）≥96Mpps，支持接口数量万兆光接口≥4，支持万兆光接口和千兆光接口自适应，千兆电接口≥48”，端口数量、性能以哪个为准？ | 商务 | 标的 | 通信设备 | 技术规范书未将24口和48口交换机进行区分，端口数量、性能以报价明细表为准。
4 | 0F0CD630F2A74A1BB7CF73CDB206B506 | CFE1FD205BAC4BB09B185DE33A39E4FBZ248 | 报价明细表“工业以太网交换机（4光8电，交流，户内-48口POE接入交换机”与对应技术规范书“2.4.3.2接入交换机技术要求”存在差异，报价明细表要求为“交换容量≧500Gbps,千兆POE电口≧48个”，技术规范书要求为“整机最大包转发能力（针对64字节报文测试）≥96Mpps，支持接口数量万兆光接口≥4，支持万兆光接口和千兆光接口自适应，千兆电接口≥48”，端口数量、性能以哪个为准？ | 商务 | 标的 | 通信设备 | 技术规范书未将24口和48口交换机进行区分，端口数量、性能以报价明细表为准。
5 | EDC20F15888B4C73824D138DB13382CF | CFE1FD205BAC4BB09B185DE33A39E4FBZ248 | 报价明细表“工业以太网交换机（4光8电，交流，户内）-接入交换机”与对应技术规范书“2.4.3.2接入交换机技术要求”存在差异，报价明细表要求为“交换容量≧500Gbps,千兆光口≧24个”，技术规范书要求为“整机最大包转发能力（针对64字节报文测试）≥96Mpps，支持接口数量万兆光接口≥4，支持万兆光接口和千兆光接口自适应，千兆电接口≥48”，端口数量、性能以哪个为准？ | 商务 | 标的 | 通信设备 | 技术规范书未将24口和48口交换机进行区分，端口数量、性能以报价明细表为准。
6 | CF224D62FE3147E88C1D0FE55A424E8B | CFE1FD205BAC4BB09B185DE33A39E4FBZ248 | 报价明细表“汇聚中端交换机”与对应技术规范书“2.4.3.1汇聚交换机技术要求技术要求”存在差异，报价明细表要求为“交换容量≧10Tbps,业务接口板卡槽位≧8个”，技术规范书要求为“整机吞吐量≥960Gbps，主控冗余后可用全尺寸线路板插槽数量≥6”，端口数量、槽位、性能以哪个为准？ | 商务 | 标的 | 通信设备 | 以报价明细表为准。
7 | 5543D46E828449ACA309078300F18118 | CFE1FD205BAC4BB09B185DE33A39E4FBZ248 | 无线AC、无线AP技术规范书没有找到技术要求，是否以材料清单的技术规格为准？ | 通用技术 | 标包 | 通信设备[西部修试公司2023-2025年天厂水电生产运维中心及辅助用房通信系统建设] | 以材料清单技术规格为准。需注意，运维中心无线AP应与现有的无线AC控制器设备兼容，现有无线AC控制器品牌为华为。
8 | 2E16093416634DF8913380829926728E | CFE1FD205BAC4BB09B185DE33A39E4FBZ248 | 光缆的规格要求，技术规范书里面的描述和设备清单里面不一致。(设备清单里面2条72芯光缆.1条48芯光缆;技术规范书“2.2.3 建设方案”里面描述是2条48芯光缆.1条24芯光缆）是否以设备清单为准？ | 通用技术 | 标包 | 通信设备[西部修试公司2023-2025年天厂水电生产运维中心及辅助用房通信系统建设] | 已设备清单为准，需要2条72芯光缆.1条48芯光缆。
9 | EBAA9F12F5654C948B6B9E26CBDB74CC | CFE1FD205BAC4BB09B185DE33A39E4FBZ248 | 调度数据网、集控数据网专用部分技术规范书缺少路由器和交换机的技术参数，参数是否以供货一览表为准？ | 通用技术 | 标包 | 通信设备[广西南宁抽水蓄能电站通信系统建设采购（华为设备）] | 是
10 | 2A9F8CFF469447DFBB7F79F931412224 | CFE1FD205BAC4BB09B185DE33A39E4FBZ248 | 调度数据网、集控数据网供货一览表和专用部分技术规范书数量不一致，以哪个为准？ | 通用技术 | 标包 | 通信设备[广西南宁抽水蓄能电站通信系统建设采购（华为设备）] | 供货一览表
11 | 4AE29116C9D44F208D14428C3F382A67 | CFE1FD205BAC4BB09B185DE33A39E4FBZ248 | 技术规范书无质保要求，设备质保期是否为3年？ | 通用技术 | 标包 | 通信设备[广西南宁抽水蓄能电站通信系统建设采购（华为设备）] | 是，三年
12 | 58FD389900CB470FA27FB9851E220B8A | CFE1FD205BAC4BB09B185DE33A39E4FBZ248 | 技术规范书无质保要求，设备质保期是否为3年？ | 通用技术 | 标包 | 通信设备[梅州抽水蓄能电站二期信息通信系统设备采购项目（华为设备）] | 否，设备质保期为60个月。本标包合同文本《中国南方电网有限责任公司货物专项采购标准合同文本（2023年版）》第三节专用合同条款专用部分-第二十七类（通信设备）第8点质量保证期约定“合同设备的质量保证期为60个月”。
13 | 30207914AC514DFDAC133029DA7AFBCF | CFE1FD205BAC4BB09B185DE33A39E4FBZ248 | 技术规范书中的《投标人建议书的内容格式》中要求提供产品说明书，请问产品说明书是否只需要提供主要设备的产品说明书即可？ | 通用技术 | 标包 | 通信设备[西部修试公司2023-2025年天厂水电生产运维中心及辅助用房通信系统建设] | 提供主要设备即可，辅材不用提供。
14 | 452037B71204465B9C51F7E814272C78 | CFE1FD205BAC4BB09B185DE33A39E4FBZ248 | 技术规范书中的《投标人建议书的内容格式》中要求提供产品说明书，请问产品说明书是否只需要提供主要设备的产品说明书即可？ | 通用技术 | 标包 | 弱电及控制系统[西部修试公司2023-2025年水电生产运维中心及辅助用房弱电及控制系统建设] | 提供主要设备即可，辅材不用提供。
15 | 4FCC621E44034C009C08865F2620F650 | CFE1FD205BAC4BB09B185DE33A39E4FBZ248 | 技术规范书中要求投标人应标时，必须向招标人提供拟派参加本项目的人员名单以及参加人员的资料，参加本项目的人员必须两个以上机房工程实施经验。机房工程实施经验没有要求提供具体的证明材料，请问是否承诺满足即可？ | 通用技术 | 标的 | 通信设备 | 承诺满足即可。