电缆桥可视化防灭火一体装置测试及加工服务

技术要求书

2024年08月

目 录

总 则	2

1  服务内容及目的	3

2  主要技术指标要求	3

3  成果交付与验收	4

4  资格要求	5

# 总 则

- 本文件为该零星采购项目的技术要求书。

- 采购服务提供方需要提供满足本技术要求书制定目标的物资清单，以及在项目进行中为达成既定目标提出的需求。

- 本技术要求书未尽事宜，由双方协商确定。

# 1  服务内容及目的

本项目拟加工一种适用于电缆桥的可视化防灭火一体装置。服务方需要提供满足主要技术指标要求的物资配件，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他需求。

# 2  主要技术指标要求

提供电缆桥可视化防灭火一体装置所需物资：

| 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气体灭火控制器 | 高精度光纤温度检测装置 | 个 | 1 |
| 气体灭火控制器 | 有限空间火灾报警装置 | 个 | 1 |
| 气体灭火器 | 全氟己酮灭火罩 ，1m*1m | 张 | 3 |
| 气体灭火器 | 全氟己酮灭火带 阻火带 FK-Tap-100，重量：180g | 卷 | 1 |
| 气体灭火器 | 新型纳米防火涂料A料，1.6kg+B料0.2kg+C料0.2kg | 组 | 4 |
| 气体灭火器 | 全氟己酮灭火贴 ，FK-Pad-Pad60 ，尺寸(长宽高):100*250*2mm | 张 | 4 |

相关技术要求按照项目实施要求开展相应调整。

# 3  成果交付与验收

乙方需于合同生效一月内完成物资交付。

# 4  服务资格要求

| 1 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。 |
| --- | --- |
| 2 | 能提供营业执照或企业法人营业执照，并按年度在规定的期限内，通过市场主体信用信息公示系统向工商机关报送年度报告。要求提供信用信息公示系统的报价人年度报告信息截图并加盖公章、报价专用章或电子签章。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉（银行资信证明或重合同守信用证书）和健全的财务会计制度，提供（2022年-2023年）工商和税务部门过审的公示报告（新成立公司按公司成立时间提供）。 |
| 4 | 不属于南方电网公司及其下属分省、子公司通报处罚且处罚期未满的，或由南方电网公司及其下属分省、子公司取消报价资格的且未解冻的。 |
| 5 | 不属于南方电网公司及其下属分省、子公司物资部门取消其报价资格的且在取消资格期限内的。 |
| 6 | 报价承诺交付物没有出现缺漏项或供货范围与技术文件要求存在重大偏差。 |
| 7 | 投标人不得存在以下情形： 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 为本标段提供招标代理服务的； 与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的； 与本标段的招标代理机构相互控股或参股的； 与本标段的招标代理机构有员工相互任职或工作的； 被依法暂停或者取消投标资格； 财产被接管或冻结的； 在报价截止日算起，三年内有骗取中标或严重违约等问题的； 在服务所在地政府或中国南方电网有限责任公司处于限制报价期内的； 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 在报价截止日算起，三年内报价人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； 法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 8 | 企业注册资金100万以上。 |
| 9 | 同品类物资历史供应证明，要求提供订单记录等支撑材料，总金额大于30万元。 |

其他要求：

报价下浮率大于10%的需提供成本分析报告（成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验，未提供成本分析报告视为原则性不响应采购文件要求。)