## 编制依据及说明
编制依据及说明：
1.采购清单依据220kV海东变柿坪里光伏电站送出配套间隔扩建工程所需施工物资。
2.本采购清单一式四份，变电公司一份、建设生产管理部/项目管理与生产运营监控中心一份、技经中心一份、装备中心一份。
技术要求及其他注意事项：
1、所有物资必须按照国家及行业现行标准生产制造，并提供相应的质量证明文件；
2、物资到货时需随行提供出厂合格证、材质证明文件、出厂试验报告等一整套厂家资料。
3、货物到达前请提前通知收货人。
交货日期:2024年10月10日
交货地址：云南省大理州下关市200kV海东变
云南送变电工程有限公司
变电公司
2024-09-02

## 材料计划清单
220kV海东变柿坪里光伏电站送出配套间隔扩建工程项目装置性材料计划清单
序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
| 物资1：支架杆 |  |  |  | 图号
1 | 220kV电缆头支架 | ZH300-4.0-I(C40混凝土) | 根 | 2 | B2413S-T0101-02
2 | 电容式电压互感器器支架 | ZH400-3.5-1(C40混凝土) | 根 | 1 | B2413S-T0101-03
3 | GW27-252W型隔离开关支架 | ZH300-4.0-I(C40泥凝土 | 根 | 6 | B2413S-T0101-04
4 | LVQB-110W2电流互感器支架 | ZH400-5.0-I(C40混凝土） | 根 | 3 | B2413S-T0101-05
5 | ZSM-252支持绝缘子支架 | ZH300-4.0-I(C40混凝土） | 根 | 4 | B2413S-T0101-07
6 | GW16B-252隔离开关支架 | ZH300-3.5-I(C40混凝土） | 根 | 6 | B2413S-T0101-08