一种高空标志牌便捷更换装置开发与应用

技术要求书

2024年09月

目 录

总 则	2

1  服务内容及目的	3

2  主要技术指标要求	3

3  成果交付与验收	4

4  资格要求	5

# 总 则

- 本文件为该零星采购项目的技术要求书。

- 采购服务提供方需要提供满足本技术要求书制定目标的材料供应，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他优化调整需求。

- 本技术要求书未尽事宜，由双方协商确定。

# 1  服务内容及目的

标志牌是供电基础设施，可以清晰定位现场电力设备身份信息，但由于配电网电力设备普遍裸露在户外环境，长期承受风吹、雨淋、阳光暴晒以及灰尘的侵蚀，造成大量标志牌已出现了字迹模糊、老化残缺等现象。另一方面，随着近年来电网建设项目的不断推进和实施，部分线路名称、杆号已发生了变化，我局很多标志牌已失去标识作用，需要积极开展老旧标志牌更换工作。而目前杆塔高空标志牌更换工作主要采用人工登杆的方式进行更换，存在安全风险高、人力成本高、更换效率低等痛点；

本项目拟结合传统登杆更换标志牌的不足，开发一种高空标志牌便捷更换装置，采用自动化控制技术控制高空标志牌牌框自动升降，运维人员在塔下即可替换标志牌，无需登杆，有效降低高空作业的人身安全风险，提升运维人员高空标志牌更换效率，为电网快速运维夯实基础。

服务方需要提供满足主要技术指标要求的材料供应，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他优化调整需求。

# 2  主要技术指标要求

本项目所研制的装置具体要求如下：

一种高空标志牌便捷更换装置主要通过将标识牌放入标识牌牌框，使其牌框在上下连接的牵引钢丝绳的作用下通过杆塔下方的电机箱里的电机拉升和下降标识牌牌框至杆塔上方的固定架即可完成标识牌更换。其工具结构组成主要包括升降模块、便捷更换模块、固定模块、电源系统、控制系统、外壳机箱等结构组成。主要技术要求如下：

（1）调研分析东南供电局配网杆塔标志牌的尺寸规格、安装高度、固定可靠、标志角度清晰等更换作业需求，提出基于自动化控制升降的高空标志牌更换技术可行性集成方案；

（2）研究高空标志牌的自动化控制升降技术，开发低功耗升降传动模块，采用“1-N”可插拔式电池作业方式，作业人员只需携带电池到目标杆塔一键控制标识牌更换后，电池可拿走到，有效减少现场电池维护成本。

（3）研究设计高空杆塔标志牌固定模块，采用子母框式设计，可有效承接标志牌的升降和固定需要，在升降传动模块的作用下自动完成标志牌安装。

（4）开展一种高空标志牌便捷更换装置成果的集成并应用。

# 3  成果交付与验收

1、材料供应：交付高空标志牌便捷更换装置研制2套所需定制的材料，包括定制升降模块、定制便捷更换模块、定制固定模块、定制电源系统、定制控制系统、定制外壳机箱，并配合加工方完成加工测试。

2、乙方需于2024年10月30日前交付符合要求的成果，并通过甲方验收，同时需协助甲方完成本项目的相关资料整理，包括协助甲方完成发明专利、论文等知识产权的编写，协助甲方完成项目资料收集、整理，配合甲方通过项目结题验收。

3、 供应商须承诺至少安排一正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展试点应用工作；

4、在甲方要求下供应商能够派正式员工定期驻点2个月，配合甲方完成试点应用，开展现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等相关工作。

5、供应商最少提供一年以上售后服务工作，配合甲方申报相关奖项等。

6、供应商如果不能按时按质完成，东莞供电局将按照南网电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。

# 4  资格要求

| 1 | 能提供营业执照或企业法人营业执照； |
| --- | --- |
| 2 | 本项目报价下浮率高于5% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 |