附件1：

南方电网公司2024年自动化系统及设备送样检测设备清单

| 序号 | 物资品类名称 | 功能及性能 | 本体网络安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV及以上变电站自动化系统（设备通信采用IEC61850标准，含智能远动机（远动）、监控（linux平台）、测控（含保测一体化装置、常规测控、智能站测控（常规采样，GOOSE接口））、KVM、规约转换器、一体化五防功能） | √ | √ |
| 2 | 宽频测量装置（集中器、采集单元） | √ | √ |
| 3 | 交流不间断电源系统（UPS） | √ | √ |
| 4 | 变电站时间同步装置 | √ | √ |
| 5 | 站控层交换机（适用于站控层、间隔层组网） | √ | √ |

注：

- 物资品类包含常规及安全可控。

- 本体网络安全检测依据《南方电网电力监控系统网络安全送样检测标准（2020版）-自动化专业》开展。