## 材料需求单
供货一览表
序号 | 项目名称 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 期望到货时间 | 数量 | 收货人地址 | 备注
1 | 110kV花山送变电工程-运检公司(202403260004) | 镀锌螺栓 | M16×40 附螺母、垫片 | 套 | 2024-09-30 | 40.000000 | 广西来宾市象州县石龙镇马塘岭 | 用于断接卡连接：B20027S-D0107-08-接地装置制造示意图
2 | 110kV花山送变电工程-运检公司(202403260004) | 地网标示桩 | 120×120 | 个 | 2024-09-30 | 8.000000 | 广西来宾市象州县石龙镇马塘岭 | B20027S-D0107-03-接地网平面布置图
3 | 110kV花山送变电工程-运检公司(202403260004) | 斜井标示桩 | 120×120 | 个 | 2024-09-30 | 1.000000 | 广西来宾市象州县石龙镇马塘岭 | B20027S-D0107-10-斜井施工示意图
4 | 110kV花山送变电工程-运检公司(202403260004) | 热镀锌钢板 | 780mm×780mm, t=3mm | 块 | 2024-09-30 | 1.000000 | 广西来宾市象州县石龙镇马塘岭 | 附把手Φ12圆钢(测试引流点盖 板)
5 | 110kV花山送变电工程-运检公司(202403260004) | 热镀锌角钢 | ∠50×50×5，L=2500 | 吨(t) | 2024-09-30 | 1.220000 | 广西来宾市象州县石龙镇马塘岭 | 垂直接地极
6 | 110kV花山送变电工程-运检公司(202403260004) | 热镀锌扁钢 | -25×4mm | 吨(t) | 2024-09-30 | 0.130000 | 广西来宾市象州县石龙镇马塘岭 | 总长度：100m; 门窗接地使用
7 | 110kV花山送变电工程-运检公司(202403260004) | 热镀锌扁钢 | -50×5mm | 吨(t) | 2024-09-30 | 5.850000 | 广西来宾市象州县石龙镇马塘岭 | 总长度：3000m;
8 | 500kV平果变电站220kV平定Ⅰ线线路保护改造-运检公司(202407150006) | 屏眉 | 65mmX795mm，铝制 | 块 | 2024-10-15 | 6 | 广西百色市平果市马头镇驮秀村500kV平果变电站
9 | 500kV平果变电站220kV平定Ⅰ线线路保护改造-运检公司(202407150006) | 铠装光缆 | GYTZS-4B1 | 千米 | 2024-10-15 | 0.700000 | 广西百色市平果市马头镇驮秀村500kV平果变电站