## 材料需求单
供货一览表
序号 | 项目名称 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 期望到货时间 | 数量 | 收货人地址 | 备注
1 | 220 千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）-建筑公司(202401160089) | 高压熔丝 | 40A | 根 | 2024-09-30 | 3.000000 | 广西钦州市钦州港三墩岛中船公司旁110kV三墩变电站
2 | 220 千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）-建筑公司(202401160089) | 10kV瓷绝缘支柱绝缘子 | (PS-15T)kN，III级防污 | 支 | 2024-09-30 | 6.000000 | 广西钦州市钦州港三墩岛中船公司旁110kV三墩变电站
3 | 220 千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）-建筑公司(202401160089) | 氧化锌避雷器 | Y5WS-17/50FT | 组 | 2024-09-30 | 2.000000 | 广西钦州市钦州港三墩岛中船公司旁110kV三墩变电站
4 | 220 千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）-建筑公司(202401160089) | 氧化锌避雷器 | HY5WS-17/50，带脱离器(含防护罩一组) | 只 | 2024-09-30 | 3.000000 | 广西钦州市钦州港三墩岛中船公司旁110kV三墩变电站
5 | 220 千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）-建筑公司(202401160089) | 配变监测计量终端通信模块 | 全网通通讯模块 | 只 | 2024-09-30 | 1.000000 | 广西钦州市钦州港三墩岛中船公司旁110kV三墩变电站
6 | 220 千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）-建筑公司(202401160089) | 故障指示器 | 就地型架空线路故障指示器 | 个 | 2024-09-30 | 3.000000 | 广西钦州市钦州港三墩岛中船公司旁110kV三墩变电站
7 | 220 千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）-建筑公司(202401160089) | 氧化锌避雷器 | Y5WS-17/50FT | 组 | 2024-09-30 | 1.000000 | 广西钦州市钦州港三墩岛中船公司旁110kV三墩变电站
8 | 220 千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）-建筑公司(202401160089) | 隔离刀闸 | GW9-10W/630 | 组 | 2024-09-30 | 2.000000 | 广西钦州市钦州港三墩岛中船公司旁110kV三墩变电站
9 | 220 千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）-建筑公司(202401160089) | 10kV隔离开关(配套底板） | GW9-10/630 | 组 | 2024-09-30 | 1.000000 | 广西钦州市钦州港三墩岛中船公司旁110kV三墩变电站
10 | 220 千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）-建筑公司(202401160089) | 配变监测计量终端 | 3×220/380V | 台 | 2024-09-30 | 1.000000 | 广西钦州市钦州港三墩岛中船公司旁110kV三墩变电站
11 | 220 千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）-建筑公司(202401160089) | 跌落式开关横担 | RHD75-3350 | 套 | 2024-09-30 | 1.000000 | 广西钦州市钦州港三墩岛中船公司旁110kV三墩变电站
12 | 220 千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）-建筑公司(202401160089) | 10kV真空柱上断路器自动化成套设备 |  | 套 | 2024-09-30 | 1.000000 | 广西钦州市钦州港三墩岛中船公司旁110kV三墩变电站 | 型号：ZW28-12G/630-20
13 | 220 千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）-建筑公司(202401160089) | 户外配电箱 | II型综合配电箱（60kVar) | 台 | 2024-09-30 | 1.000000 | 广西钦州市钦州港三墩岛中船公司旁110kV三墩变电站