标的1：一种解决断零保护故障的自动检测装置的研发

技术规范书

- 2024年9月

1. 概述

本技术规范文件旨在定义断零保护故障自动检测装置的设计、制造、测试和使用标准。该装置旨在解决低压配电系统中断零事故频发的问题，通过集成多种保护功能，提高电网的安全性和稳定性。

2. 技术要求

2.1 功能要求

缺零保护：通过星型接入三颗采样电阻并采集中性点与零线电压，实现缺零保护。

缺相保护：通过电压传感器检测三相电压，实现缺相保护。

缺地保护：装置应具备缺地保护功能，确保系统接地正常。

过欠压保护：通过电压传感器检测三相电压，实现过欠压保护。

过载保护：通过电流传感器检测三相电流，实现过载保护。

三相电压监测：实时检测并显示三相电压。

三相电流监测：实时检测并显示三相电流。

声光报警：任何保护功能被触发时，装置应发出声音和灯光报警信号。

2.2 性能要求

准确性：电压和电流传感器应具有高准确性，确保保护功能的可靠触发。

实时性：监测和报警功能应具有实时性，确保及时响应电网故障。

易用性：装置应配置操作按钮和显示屏，方便用户操作和设置。

2.3 安全要求

电气安全：装置应符合相关电气安全标准，确保在电网故障时不会造成二次事故。

机械安全：装置的外壳和结构应具有足够的机械强度，确保在恶劣环境下仍能正常工作。

2.4 环境适应性要求

工作温度：装置应在-20℃至+60℃的工作温度范围内正常工作。

湿度：装置应在相对湿度不超过95%的环境中正常工作。

抗干扰性：装置应具有良好的抗干扰性，确保在电网波动或电磁干扰下仍能准确工作。

3. 测试与验收标准

3.1 功能测试

验证所有保护功能的正确性和可靠性。

测试显示屏和操作按钮的功能和易用性。

3.2 性能测试

在模拟电网故障条件下测试装置的响应时间和准确性。

进行长期稳定性测试，确保装置在长时间运行后仍能保持高性能。

3.3 安全测试

进行电气安全测试，确保装置在电网故障时不会造成二次事故。

进行机械安全测试，确保装置的外壳和结构具有足够的机械强度。

3.4 环境适应性测试

在不同温度和湿度条件下测试装置的性能和稳定性。

进行抗干扰性测试，确保装置在电网波动或电磁干扰下仍能准确工作。

3.5 验收标准

装置应满足本技术规范文件中定义的所有功能和性能要求。

通过所有规定的测试和检验。

4. 使用与维护指南

提供详细的使用说明书，包括操作步骤、注意事项和维护建议。

强调安全操作规程，确保作业人员的安全。

提供定期维护和检查的建议，以延长装置的使用寿命和保持高性能。

5. 结论

本断零保护故障自动检测装置通过集成多种保护功能，提高了电网的安全性和稳定性。建议在低压配电系统中广泛应用，并持续收集反馈以进行必要的改进和优化。