## sheet1
附件1
报价清单
序号 | 维护保养/配件名称 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价 | 税率 | 备注
一 | 昆明办公点维护保养
1.1 | 2P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
1.2 | 2P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
1.3 | 3P空调启动维护保养 | 台 | 2 |  |  | 6%
1.4 | 3P空调启动维护保养 | 台 | 2 |  |  | 6%
1.5 | 中央空调内机维护保养 | 台 | 28 |  |  | 6%
1.6 | 中央空调外机维护保养 | 台 | 15 |  |  | 6%
二 | 文山办公点维护保养
2.1 | 1-1.5P空调启动维护保养 | 台 | 26 |  |  | 6%
2.2 | 2P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
2.3 | 3P空调启动维护保养 | 台 | 9 |  |  | 6%
2.4 | 5P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
三 | 二河沟二站维护保养
3.1 | 1-1.5P空调启动维护保养 | 台 | 5 |  |  | 6%
3.2 | 3P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
3.3 | 12P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
四 | 小河沟电站维护保养
4.1 | 1-1.5P空调启动维护保养 | 台 | 40 |  |  | 6%
4.2 | 5P空调启动维护保养 | 台 | 5 |  |  | 6%
五 | 南汀河、落水洞电站维护保养
5.1 | 1-1.5P（1.55KW)空调启动维护保养 | 台 | 32 |  |  | 6%
5.2 | 2P(1.6KW)空调启动维护保养 | 台 | 3 |  |  | 6%
5.3 | 5P(4.5KW0)空调启动维护保养 | 台 | 5 |  |  | 6%
5.4 | 12P(9.0KW)(空调启动维护保养 | 台 | 4 |  |  | 6%
六 | 格雷一级、二级电站维护保养
6.1 | 1-1.5P空调启动维护保养 | 台 | 36 |  |  | 6%
6.2 | 2P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
6.3 | 3P空调启动维护保养 | 台 | 2 |  |  | 6%
6.4 | 5P空调启动维护保养 | 台 | 2 |  |  | 6%
七 | 官寨电站维护保养
7.1 | 1-1.5P空调启动维护保养 | 台 | 18 |  |  | 6%
7.2 | 3P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
7.3 | 5P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
八 | 空调维护保养配件更换
8.1 | 1-1.5P空调内机主板 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.2 | 1-1.5P空调外机主板 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.3 | 1-1.5P空调内机风机 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.4 | 1-1.5P空调外机风机 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.5 | 1-1.5P空调内机风轮 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.6 | 1-1.5P空调外机扇叶 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.7 | 1-1.5P空调启动电容 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.9 | 2P空调内机主板 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.1 | 2P空调外机主板 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.11 | 2P空调内机风机 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.12 | 2P空调外机风机 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.13 | 2P空调内机风轮 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.14 | 2P空调外机扇叶 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.15 | 2P空调启动电容 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.17 | 3P空调内机主板 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.18 | 3P空调外机主板 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.19 | 3P空调内机风机 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.2 | 3P空调外机风机 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.21 | 3P空调内机风轮 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.22 | 3P空调外机扇叶 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.23 | 3P空调启动电容 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.24 | 3P空调交流接触器 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.26 | 5P空调内机主板 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.27 | 5P空调外机主板 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.28 | 5P空调内机风机 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.29 | 5P空调外机风机 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.3 | 5P空调内机风轮 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.31 | 5P空调外机扇叶 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.32 | 5P空调启动电容 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.33 | 5P空调交流接触器 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.35 | 中央空调内机主板 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.36 | 中央空调外机主板 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.37 | 中央空调内机风机 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.38 | 中央空调外机风机 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.39 | 中央P空调内机风轮 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.4 | 中央空调外机扇叶 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.41 | 中央空调启动电容 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.42 | 中央空调交流接触器 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.43 | 中央空调电子膨胀阀 | 个 | 1 |  |  | 13%
8.44 | 中央空调压力开关 | 个 | 1 |  |  | 13%
合计
注：1.投标人通过零星采购平台对南网储能公司云南储能2024年办公设备维修（空调维护保养框架项目）单项报价，本表为投标报价补充，不是本项目最终结算价，最终结算款根据本报价清单据实结算。 2.上述报价单项合计应与零星采购平台报价完全相同，按配件购置费=更换配件单价×数量、维护保养费=各站点维护保养费相加。 3.合同签订之日起至2024年11月30日前完成维修服务项目，项目进攻验收合格后乙方根据甲方签字确认后的结算清单开具增值税发票，甲方一次性支付维护保养费。 4、维修服务各站点基本情况：昆明办公点位于昆明市电池路摩根道；文山办公点位于文山市建禾东路71号；小河沟电站位于西畴县莲花塘乡，距离文山市45公里；南汀河电站位于马关县南捞乡，距离文山市73公里；落水洞电站位于西畴县新马街乡，距离文山市68公里；格雷一级电站位于丘北县平寨乡，距离文山市160公里；格雷二级电站位于丘北县平寨乡，距离文山市170公里；官寨电站位于丘北官寨甲乡，距离文山市150公里）；木垢电站富宁县花甲乡，距离文山市270公里；二河沟二级电站位于文山市小街乡，距离文山市75公里。 5、本报价表盖章扫描后上传至零星采购平台。 报价单位（盖章）：