百色局零星采购项目技术要求附件
（百色局2024年高压试验班SF6气体充气装置购置项目）

1、 资格要求
	资格资质要求

	1.资质要求
	具有仪器仪表、管件配件、过滤装置等类产品生产制造销售经营许可证。

	2.业绩要求
	无。

	3.其他要求
	无。


2、 商务要求
	物资类

	1.质量要求
	详见“百色局2024年高压试验班SF6气体充气装置购置项目-SF6设备充气装置采购技术规范书”

	2.收货地址
	广西百色市右江区迎龙路69号超高压公司百色局（竹洲大桥旁）

	3.是否包安装调试（如包安装/不包安装）
	否

	4.交货时间
	发布中标公告后30天内

	5.发票要求（如有）
	需提供符合规定税率的全额发票。

	6.结算及支付条件
	产品到货且验收通过后，30个工作日内一次性支付全部费用。

	7.售后服务及质保期
	招标方有疑问时，投标方应安排专业技术人员积极配合，并提供专业的技术支持和意见建议。质保期：产品验收通过后1年（产品质量问题）

	8.其它
	无。


3、 技术要求
	物资类

	1.涉及相关仪器设备型号规格
	详见“百色局2024年高压试验班SF6气体充气装置购置项目-SF6设备充气装置采购技术规范书”

	2.物资质量要求及验收标准
	详见“百色局2024年高压试验班SF6气体充气装置购置项目-SF6设备充气装置采购技术规范书”

	3.其它
	无


4、 [bookmark: _Toc432171539][bookmark: _Toc351322324][bookmark: _Toc350159239]工作内容及数量
	采购工作内容
	单位
	数量

	[bookmark: _GoBack]SF6气体充气装置；规格型号（含不锈钢减压阀；不锈钢过滤装置，过滤精度≤1μm；专用气体软管，直径DN8，长度：6m；铝合金工具箱1个；适配各类充气接头的转换接头1个）
	套
	2


5、 需提交的证明文件
1、营业执照
