通信设备维修单
维修费列表：
	维修项目
	维修明细
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	广蓄公司A厂通信配电室#3隔离变压器故障维修
	广蓄公司A厂通信配电室#3隔离变压器线圈损坏，无法正常工作
	广州市铂云机电设备有限公司
	SDG
	台
	1
	17000
	17000



