- 百色局零星采购项目技术要求附件

（百色局无人机实训场地改造项目处置（拆除钢结构棚）项目）

- 资格要求

资格要求

- 资质要求：具备钢结构工程专业承包三级或建筑工程施工三级或房屋建筑工程施工总承包三级（含三级及三级以上资质）

2.业绩要求：/

- 商务要求

商务要求

1.服务要求：对百色局办公楼园区内一个（高：11.5m、宽：8.5m、长：20.5m）钢结构棚进行拆除（现场实物详见附图），按照要求拆卸钢结构钢材，拆除完成后负责将物资转运到指定存放位置（约8公里），并做好现场卫生清理。

2.服务地址：百色市右江区迎龙路69号。

3.服务期限要求：2024年12月31日。

4.服务人员要求：现场作业人员需要具备拆除钢结构棚的专业技术和提供特种作业证(登高、切割等资质)。

5.发票要求：需提供符合规定税率的全额发票。

6.结算及支付条件：按要求将拆除钢材进行分割，搬运至指定位置，通过验收后出具验收报告，开具全额发票60天内完成结算。

7.售后服务：/

8.其它：报价包含所需全部费用。

- 技术要求

技术要求

- 1、技术服务内容及标准：施工前应根据现场做好现场勘查，制定拆除方案，经招标方审核同意后按照方案实施拆除。

2.技术服务质量要求及验收标准：按要求将拆除钢材进行分割，搬运至指定位置，经招标方现场通过验收后出具验收报告。

3.技术人员持证要求：作业人员需要具备持特种作业证(登高、切割等资质)；

4.其他：投标方须为参加工作人员购买保额不低于40万元（含40万元）的人身意外险。

- 四、工作内容及数量（工程量）

| 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 对百色局办公楼园区内一个（高：11.5m、宽：8.5m、长：20.5m）钢结构棚进行拆除（现场实物详见附图），拆除后负责将物资转运到指定存放位置（约8公里）。 | 1 | 项 |

- 五、需提交的证明文件

- 1、参与投标报价单位应具备钢结构工程专业承包三级或建筑工程施工三级或房屋建筑工程施工总承包三级（含三级及三级以上资质）