- 百色局零星采购项目技术要求附件

（百色局2024年500kV百永甲线高抗A相高压套管升高座CT接线板日常维修项目）

- 资格要求

| 资格资质要求 |  |
| --- | --- |
| 1.资质要求 | 无。 |
| 2.业绩要求 | 无。 |
| 3.其他要求 | 无。 |

- 商务要求

| 物资类 |  |
| --- | --- |
| 1.质量要求 | 无。 |
| 2.收货地址 | 广西百色市右江区迎龙路69号超高压公司百色局（竹洲大桥旁） |
| 3.是否包安装调试（如包安装/不包安装） | 否 |
| 4.交货时间 | 发布中标公告后60天内 |
| 5.发票要求（如有） | 需提供符合规定税率的全额发票。 |
| 6.结算及支付条件 | 产品到货并验收通过后，在收到符合规定税率的全额发票后的30个工作日内一次性支付全部费用。 |
| 7.售后服务及质保期 | 招标方有疑问时，投标方应安排专业技术人员积极配合，并提供专业的技术支持和意见建议。质保期：产品验收通过后1年（产品质量问题） |
| 8.其它 | 无。 |

- 技术要求

| 物资类 |  |
| --- | --- |
| 1.涉及相关仪器设备型号规格 | 适用于BKD2-40000/550-66（产品代号：1ET.720.644）电抗器高压套管升高座 |
| 2.物资质量要求及验收标准 | 1、接线板规格参数适用于BKD2-40000/550-66（产品代号：1ET.720.644）高压套管升高座； 2、接线板材质为绝缘材质，具有耐油及抗压能力； 3、接线柱引出数量不少于10个，每个接线柱均应有明显的端子号标识； 4、接线板接线端子与绝缘板为一次成型，且具有良好的密封性能。 |
| 3.其它 | 无。 |

- 工作内容及数量

| 采购工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| CT二次接线板 | 块 | 1 |

- 需提交的证明文件

- 1、营业执照