## Sheet1
报价明细表
项目名称：三亚220kV藤桥（海棠湾）输变电新建工程钢芯铝绞线、线夹等物资采购项目
供应商名称：
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 送货日期 | 送货地址 | 单价（元） | 单价限价（元） | 小计（元） | 图号 | 备注
1 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-630/55 | 米 | 280 | 成交通知书发出后15天内 | 三亚市220kV藤桥 变电站 |  | 76 |  | BA11021S-D0105-03
2 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-300/40 | 米 | 20 |  |  |  | 35 |  | BA11021S-D0105-03
3 | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A-300/40 | 米 | 320 |  |  |  | 35 |  | BA11021S-D0102-17
4 | 导线间隔棒 | MRJ-6/200 | 套 | 30 |  |  |  | 44.07 |  | BA11021S-D0105-03
5 | 耐张线夹 | NY-630/55 | 套 | 20 |  |  |  | 175.15 |  | BA11021S-D0105-03 | 配引流线夹
6 | 双分裂间隔棒 | MRJ-5/200 | 套 | 48 |  |  |  | 44.07 |  | BA11021S-D0102-17，BA11021S-D0102-6
7 | T型线夹 | TY-630/55 | 套 | 6 |  |  |  | 90.4 |  | BA11021S-D0105-03 | 配引流线夹
8 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-630/55A（axh=110x130） | 套 | 6 |  |  |  | 44.07 |  | BA11021S-D0105-03 | 钎焊型
9 | 双导线铜铝过渡设备线夹 | SSYG-630/55A-200（axh=110x180） | 套 | 6 |  |  |  | 84.75 |  | BA11021S-D0105-03 | 钎焊型
10 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-300/40A（axh=110x130） | 套 | 4 |  |  |  | 44.07 |  | BA11021S-D0105-03 | 钎焊型
11 | 设备线夹 | SY-300/40A（axh=80x90） | 套 | 4 |  |  |  | 82.49 |  | BA11021S-D0105-03
12 | 双导线设备线夹 | SSY-630/55B（axh=160x180） | 套 | 6 |  |  |  | 93.79 |  | BA11021S-D0103-14
13 | 双导线设备线夹 | SSY-300/40A（axh=160x180） | 套 | 12 |  |  |  | 93.79 |  | BA11021S-D0103-14
14 | 设备线夹 | SY-630/55A（axh=160x180） | 套 | 6 |  |  |  | 36.16 |  | BA11021S-D0102-17，BA11021S-D0102-6
15 | 二变一T型线夹 | TYS-2x300/40-200带引流线夹SY-300/40A | 套 | 12 |  |  |  | 273 |  | BA11021S-D0102-17，BA11021S-D0102-6
16 | T型线夹 | TY-300/40 | 套 | 24 |  |  |  | 45.2 |  | BA11021S-D0102-17，BA11021S-D0102-6
17 | 设备线夹 | SY-300/40B（axh=110x150） | 套 | 20 |  |  |  | 33.9 |  | BA11021S-D0102-17，BA11021S-D0102-6
合计（元）：
供应商备注：
报价说明： 1.本报价明细表按A4篇幅制作，如报价明细表为2页及以上，须逐页加盖公章或电子签章。 2.报价含：材料费、不变价、运费、卸货费、含税价（增值税专用发票，税率13%）。 3.单价报价超过单价限价无效报价。报价明显低于控制价的，供应商须提供书面说明并提供相关证明材料，对于明显低于控制价且未提供书面说明或书面说明不合理的，视为无效报价。开标后采购人发现供应商的报价明显低于其他采购报价或低于成本价的，可要求供应商补充提供书面说明和相关证明材料，供应商不提供或提供的材料不能合理说明报价的，视为无效报价。 4.结算方式：全部货物验收合格并移交后，凭符合要求的增值税专用发票（金额为全部费用的100%）申请支付手续，凭到货证明及产品合格证办理结算款。 5.证明文件：须同时提供营业执照、法定代表人身份证及证明文件、报价明细表（均须加盖单位公章）。
供应商联系人及联系电话：
供应商加盖公章或电子签章：
报价日期：