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1、项目描述
目前变电站内管道光缆走向还停留在图纸记录阶段，在变电站扩建、土建等施工开始前，需对施工单位进行交底，防止施工对光缆造成破坏，造成业务非计划中断。但一方面图纸存在不够清晰、直观等问题，有可能会存在交底不到位或施工单位不够细致研读图纸等情况，理解与实际有误差，另一方面，图纸存在更新时效的问题，如变电和通信专业各手执一份，难以保持保持同一更新进度。 针对以上痛点，计划以卧龙站为试点，通过三维技术，开发一个卧龙站内管道光缆走向可视化模型，三维模型可以清晰地显示各个管道光缆的走向，使交底工作更加清晰明确，同时，模型提供了统一管理更新管道光缆走向的平台，使各专业能统一掌握现有管道光缆的走向。本模型为可视化工具，清晰易懂。
[bookmark: _Toc488931265]2、服务要求
2.1实现目标
[bookmark: _GoBack]以卧龙站为试点，通过三维技术，开发一个卧龙站内管道光缆走向可视化模型，三维模型可以清晰地显示各个管道光缆的走向，使交底工作更加清晰明确，同时，模型提供了统一管理更新管道光缆走向的平台，使各专业能统一掌握现有管道光缆的走向。
2.3 业务约束
运行所需环境：OS:Windows；JDK1.8 版本及以上；浏览器：谷歌或IE9以上；可以实现单机运行。
3、成果与验收
[bookmark: _Toc488931296]3.1、交付物
乙方应在2024年11月30日前，安排至少1名正式员工完成应用的设计与开发，完成调试工作，通过验收；并向甲方提供系统设计说明书、用户操作手册电子版、源代码等。 


