广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所物资、广蓄B厂GIS开关操作机构液压油采购要求

项目名称：广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所物资、广蓄B厂GIS开关操作机构液压油采购

| 序号 | 采购名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广蓄B厂GIS开关操作机构液压油采购 | AeroShell 41 18.9L装，执行标准：MIL-PRF-5606J | 预计供货期为自中标通知发出起60天内，具体以实际为准。 | 广东省广州市从化区吕田镇草埔村思泉路广东蓄能发电有限公司 | 4 | 桶 |
| 2 | 广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所需物资采购 | 表孔闸门钢丝绳，不锈钢，6w(19)-13.5-155-特-光-右交 | 预计供货期为自中标通知发出起60天内，具体以实际为准。 | 广东省广州市从化区吕田镇草埔村思泉路广东蓄能发电有限公司 | 200 | 米 |
| 3 | 广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所需物资采购 | 表孔闸门底水封，聚四氟乙烯材质，100×16 | 预计供货期为自中标通知发出起60天内，具体以实际为准。 | 广东省广州市从化区吕田镇草埔村思泉路广东蓄能发电有限公司 | 20 | 米 |
| 4 | 广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所需物资采购 | 表孔侧水封，聚四氟乙烯材质，P45 -100×16 | 预计供货期为自中标通知发出起60天内，具体以实际为准。 | 广东省广州市从化区吕田镇草埔村思泉路广东蓄能发电有限公司 | 12 | 米 |
| 5 | 广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所需物资采购 | 底孔闸门钢丝绳，不锈钢，6w(19)-20-155-特-光-右交 | 预计供货期为自中标通知发出起60天内，具体以实际为准。 | 广东省广州市从化区吕田镇草埔村思泉路广东蓄能发电有限公司 | 60 | 米 |
| 6 | 广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所需物资采购 | 底孔闸门底水封，聚四氟乙烯材质，尺寸详见附件底孔闸门图纸，螺栓孔径根据实物定制 | 预计供货期为自中标通知发出起60天内，具体以实际为准。 | 广东省广州市从化区吕田镇草埔村思泉路广东蓄能发电有限公司 | 3 | 米 |
| 7 | 广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所需物资采购 | 底孔闸门侧水封，聚四氟乙烯材质，尺寸详见附件底孔闸门图纸，螺栓孔径根据实物定制 | 预计供货期为自中标通知发出起60天内，具体以实际为准。 | 广东省广州市从化区吕田镇草埔村思泉路广东蓄能发电有限公司 | 5 | 米 |
| ※验收标准：提供符合南网电力设备检修试验规程要求及厂家出厂标准的物资，提供出厂报告、合格证、检验报告等。 |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件：提供符合南网电力设备检修试验规程要求及厂家出厂标准的物资，经甲方验收合格且乙方开具增值税专用发票后60天内完成支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）：合法经营，产品制作需要满足主要技术参数要求，并且符合国家相关标准。供货时需提供产品的详细型号信息照片（含产品执行标准）及产品合格证等相关文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交 |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |