材料招标技术要求：

1.项目概况：

本项目研制一种配网线路鸟巢清理工具，满足线路在不停电的情况下，能实现对线路上的鸟巢进行快速清理，保证线路的正常健康运行，保障供电的可靠性。现针对该项目研发进行物资采购，物资采购明细详见技术要求。

2.技术要求

2.1适用于配网线路所有电力设备鸟巢清理的应用场景使用，并完成3套验收合格的产品实物；

2.2供货材料需满足户外恶劣操作条件，满足5年以上的使用寿命；

2.3具备良好的防掉落功能，在清理鸟巢的过程中，防止鸟巢内部的铁丝掉落下来；

2.4供货材料满足带电操作要求，并且满足地电位的操作方式；

2.5供货材料具备不易磨损和具备强力受力功能。

其他要求

1.为加快推动项目整体研发进度，材料供应商需配合甲方外派驻点技术开发人员1名，时间不低于1个月；

2.为加快推动项目整体研发进度，供应商需在5天内交付符合本项目的产品，并且配合甲方完成试点应用，提供及试点应用方案；

3.供应商配合甲方至少完成1篇技术论文发表（录用通知）；

4.供应商近3年承接过同类项目或产品的业绩，需提供至少5份业绩证明材料，证明材料需要包含发票、合同、验收单或检验报告；

5.如因材料供应商自身原因，甲方出具整改通知书后仍不能完成本项目相关材料采购任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则（2023年版）》附录C“南方电网公司供应商扣分条款”第16021项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位。