附件A-项目信息清单

项目名称：广东电网有限责任公司2024年第三批中低压配电网项目（不含广州局）施工

项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金落实情况 | 已落实，广电计财〔2024〕59号、潮供电计〔2024〕73号、东电计〔2024〕80号、江供电计〔2024〕56号、揭供电计〔2024〕140 号、梅供电计〔2024〕58号、清供电计〔2024〕88号、阳供电计〔2024〕86号、云供电计〔2024〕131号、肇供电计〔2024〕53号、中供电系统规划〔2024〕117号、珠供电计〔2024〕80号 |
| 2 | 项目建设单位 | 潮州供电局、东莞供电局、江门供电局、揭阳供电局、梅州供电局、清远供电局、阳江供电局、云浮供电局、肇庆供电局、中山供电局、珠海供电局 |
| 3 | 项目建设地点 | 广东省潮州市、东莞市、江门市、揭阳市、梅州市、清远市、阳江市、云浮市、肇庆市、中山市、珠海市 |
| 4 | 工期 | 在项目批复的里程碑进度计划内竣工并移交整个工程（具体实际工期以开工报告、竣工报告为准）。 |

（一）项目概况：

- 依据《关于下达2024年计划预算调整方案的通知》（广电计财〔2024〕59号）及各地市供电局下达的2024年配电网基建投资计划文件，本次招标项目包含新建配电网基建项目，不包含备用金（预备费）项目，不包含低压业扩配套项目及35千伏台区工程、不包含科技项目中的20kV及以下配网部分、不包含配网整线（成片）供电能力提升专项中的紧急基建项目，具体项目清单及建设规模详见附件。最终投资计划以各地市供电局正式下达投资计划批复为准。

- （二）采购范围：

- 施工图纸范围内的配电网建筑、安装及调试工程，参与最高限价审核，配合完成营配一体化信息资料测录（负责现场照片及设备参数的采集等工作），负责办理相关施工许可手续，协助招标人完成青苗赔偿洽谈等工作。全面开展标准建设工作。具体范围如下：

- ※配电站（开关站）部分: 包括建筑、安装及调试工程、智能配电设备的安装及调试（包括智能网关及配套传感终端等）。

- ※配电网架空线路部分：包括线路本体工程、智能配电设备的安装及调试（包括智能网关及配套传感终端等）、旧电力线拆除及运输、施工场地租用，跨越及河流封航、鱼塘围堰、施工道路修筑、线路参数测试、沿线建（构）筑物拆迁、通信线路拆除（如有）、各类市政管道拆除等；不包括拆迁（包括沿线建构筑物、通信线路以及各类市政管道等）的补偿费用。

- ※配电网电缆线路部分：包括电缆线路本体工程、智能配电设备的安装及调试（包括智能网关及配套传感终端等）、路面破除及恢复工作、绿化恢复、旧电缆线路拆除和运输、白蚁防治、调试、临时施工道路修筑费（如有）、沿线的管线迁移或拆除、沿线建（构）筑物的拆除等。

- ※配电网通信及调度自动化部分：光纤敷设及其他配网通信、调度自动化等相关工作。

- ※其他费用：建设方委托中标单位代付的费用，包括但不限于协助办理工程相关报建、施工许可手续，协助办理工程的征地、拆迁、青苗赔偿等产生的费用（如有），协助完成安全评价等政府规范性要求所需事项产生的费用（如有）。

- 具体以工程量清单为准。

- 承包方式：

- 包工、部分包料。

- 招标人提供交流电力变压器、变压器配电箱及附件、箱式变电站、10kV配网开关柜、自动化成套设备、户外开关箱、配电柱上开关断路器、低压开关柜、预装式配变台架组合件、柱上开关、跌落式熔断器、避雷器（站用型、配电型、低压避雷器）、隔离开关、低压开关、导地线、低压电线、交流电力电缆及附件、配网直流电源、交直流充电桩（充电机）、自动化设备、无功补偿装置、互感器、角钢塔、电杆（普通型、加强型）及防撞护套、全绝缘台架、管材（HDPE、PVC、MPP、复合材质）、涂塑钢管、封堵器、预制电缆沟盖板、复合材料预制基础、标准铁构件、复合电缆支架、配网电力金具及附件、复合横担、接线端子、绝缘子、街码（热镀锌、复合材料）、低压线路紧线器、装配式基础组合件、安健环、光缆及其金具、通信设备、数据网设备、计量仪表、通信模块、负荷监测装置、设备状态监测、视频监控、交换机。

- 招标人提供设备、材料范围按南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司发布的集中和属地化采购目录执行，其他设备、材料由承包人负责提供。承包人负责提供的设备、材料需满足南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司标准设计及技术条件的要求。