标段名称：阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（线路部分标段二）

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕101号 |
| 2 | 项目备案文号 | 粤发改核准〔2024〕14号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网输配电〔2024〕58号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广电规〔2024〕136号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 江门供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广东江门市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

一、建设规模

（一）阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（线路部分标段二）

※架空线路部分:

1、±500kV直流架空线路新建工程（那吉镇[初步设计图纸B11塔]-沙湖镇[初步设计图纸B131塔]小号侧）：新建±500kV直流架空线路约2×58公里。

※通信部分:

1、阳江三山岛海上风电柔直输电工程OPGW工程-架空部分（那吉镇[初步设计图纸B11塔]-沙湖镇[初步设计图纸B131塔]小号侧）：沿新建新建±500kV直流架空线路建设2条48芯OPGW光缆。

具体建设规模以施工图纸为准。

- 二、采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

（一）阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（线路部分标段二）

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、☑跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（☑跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、☑跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：  通信线迁改、10kV电力线迁改；☑工程建设场地征用及清理由发包人负责，包括塔基永久占地补偿及青赔费用、送电线路通道林木砍伐赔偿费用和构、建筑物拆迁补偿等。发包人与中标单位另行签订青苗补偿、拆迁补偿代付委托协议。

※通信部分：

架空线路部分： 施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

- 三、承包方式

- 包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（1）阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（线路部分标段二）

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※通信部分：

变电通信工程

- 甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- 其他甲供物资：  /    。

架空线路通信工程：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资：  /    。

注：建设单位提供的设备、材料以甲供设备材料明细表为准。