# 标段名称：阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（转接站部分）

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕101号 |
| 2 | 项目核准、备案文号 | 粤发改核准〔2024〕14号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网输配电〔2024〕58号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广电规〔2024〕136号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 阳江供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 阳江市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

- 一、建设规模

※变电部分：

1、±500kV电缆转架空终端站新建工程：新建海缆转架空终端站1座，用地面积4.5933hm2，500kV直流出线共2回。

※电缆线路部分:

1、±500kV直流海缆线路新建工程（陆上土建部分）：新建锚固工作井1个，新建登陆段电缆沟约40m，新建海缆转架空站内电缆沟约90m（海缆转架空站内土建部分负责），新建电缆隧道约440m，新建工作井2个。

※通信部分:

1、±500kV电缆转架空终端站光纤通信设备工程。

2、交流光纤通信设备工程（阳江局）。

※安全稳定控制系统工程:

1、安全稳定控制系统工程。

具体建设规模以施工图纸为准。

- 二、采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程等。施工图范围内的下列工作内容为本次报价范围。

（1）阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（转接站部分）

※变电部分：

施工图纸范围内的变电建筑工程：主要生产建筑，换流变压器建筑，直流场，交流滤波场，交流配电装置，主（联络）变压器系统，无功补偿及站用电系统，独立避雷针，站区电缆沟（隧）道，栏栅及地坪，供水系统，水处理系统，消防系统；辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；地基处理，站外道路，站外水源，站外排水，临时施工电源等。

施工图纸范围内的变电安装工程：阀厅设备及安装，换流变压器系统，直流场，交流滤波场，交流配电装置，主（联络）变压器系统，无功补偿，控制及直流系统，站用变系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试检修及修配设备，站外电源等。

※电缆部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理，与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续等。

施工图纸范围内的电缆安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管，构筑物防火，电缆本体防火，电缆试验，设备试验，在线监测，安保监控等。

※通信部分:

施工图纸范围内的变电通信：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

- 三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料为甲供，不在下列的为乙供。

- ※变电部分：

- 变电建筑工程：

- 不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括复合盖板），全站通风空调设备（含空调、风机、空气处理机组、高效螺杆冷水机组、闭式冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、全程综合水处理器、空调自动控制系统、空调集中监控系统、通风空调配电系统等），装配式防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）。

- 变电安装工程：

- 电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

※电缆线路部分：

电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、成套稳压供水设备、电缆隧道户外动力箱（IP66）、全不锈钢潜污泵）、接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC-C管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

※通信部分:

通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- 注：建设单位提供的设备、材料以甲供设备材料明细表为准。