标段名称：阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（换流站部分标段二）

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕101号 |
| 2 | 项目备案文号 | 粤发改核准〔2024〕14号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网输配电〔2024〕58号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广电规〔2024〕136号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 江门供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广东江门市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

一、建设规模

（一）阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（换流站部分标段二）

※变电部分：

1、±500kV受端（古劳）换流站新建工程：新建换流站容量1×3000MW，500kV 直流出线4回，联接变7台。

2、±500kV受端（古劳）换流站光纤通信设备工程：随海缆转架空终端站～受端（古劳）换流站新建直流线路相关直流配套通信设备。

3、交流光纤通信设备工程（江门局）：500kV西江站～500kV江门站原有光缆随线路开断接入±500kV受端（古劳）换流站，受端（古劳）换流站新建相关交流配套通信设备。

4、安全稳定控制系统工程（江门段）：在±500kV受端（古劳）换流站配置2套安全稳定控制装置。

本项目分为二个标段：标段二包含±500kV受端（古劳）换流站新建工程交流部分建筑安装工程、交流光纤通信设备工程、安全稳定控制系统工程等除标段一内容以外的所有内容。

具体建设规模以施工图纸为准。

- 二、采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

（一）阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（换流站部分标段二）

施工图纸范围内的变电建筑工程：包括主要生产建筑部分的交流配电装置、无功补偿及站用电系统、独立避雷针、栏栅及地坪、站区绿化、站外水源、临时工程、承包区域内的电缆沟道；辅助生产建筑部分的一、二次备品备件库、阀备品库、专用品仓库、警传室、综合楼、车库、站区污水处理站、站区排水、围墙及大门、特殊构筑物、承包区域内的站区道路及广场、消防系统、给排水、地基处理、白蚁防治、码头至站址道路改造等标段一范围以外的所有内容。

施工图纸范围内的变电安装工程：交流配电装置、站用电系统、通信及远动系统、站外通信、安稳系统、承包区域内的辅助系统、在线监测系统、设备本体及站区照明、电缆及接地、调试等标段一范围以外的所有内容。

施工图纸范围内的光纤通信设备工程：安装、调试。

- 三、承包方式

- 包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（1）阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（换流站部分标段二）

※变电部分：

- （一）甲供物资：

※变电部分：

变电建筑工程：

不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括复合盖板），装配式防火墙、围墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）。

变电安装工程：

电气一、二次设备，电源设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

变电通信工程：

通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：     /    。