## 问题质询
广东电网公司2024年框架招标（蓄电池组、35kV油浸式铁芯电抗器、10kV-35kV开关柜声表面波在线测温装置等物资）澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 商务评审要素中写到供货业绩以已提供的该物资品类前五份合同发票总计为准，请问业绩是提供五份就可以吗？超过五份会扣分对吗？ | 商务 | 标的 | 220kV及以下变压器套管（油浸式） | 正式投标 | 请提供规定时间内的全部业绩数据，如业绩数量超过5份，只需提供前5份金额最大的合同相关资料作为佐证，如提供佐证资料超过5份，会根据评分办法进行扣分。
2 | 招标文件《(二十六)电源系统》中提及的质保时间为合同设备的质量保证期为36 个月。合同价款的支付为： 当订单合同金额大于 100万元时，本合同价款分预付款、入卖方成品库款、交货款和结清款四次支付，支付比例为1:0:8.5:0.5。卖方为中小企业的，合同价款支付比例为 2:0:7.5:0.5 而附件6：LCC补充合同条款：付款方式、质保时间和招标文件中完全不一致；具体以哪个为准 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2024年框架招标（蓄电池组、35kV油浸式铁芯电抗器、10kV-35kV开关柜声表面波在线测温装置等物资） | 正式投标 | 付款方式以“附件6：LCC合同补充条款（蓄电池）”为准； 质保时间以投标响应为准，不能低于LCC条款要求。
3 | 招标文件中，物资品类/标的名称：如何填写物质品类？是否跟标的名称一样都是蓄电池组？还是两项只需要填写蓄电池组就可以？ | 商务 | 标的 | 蓄电池组 | 正式投标 | 请参考招标公告“2.7标的清单及分包情况”填写。
4 | 销售业绩是不是一定要电网或电厂的，其他行业业绩是否可以提供？ | 商务 | 标的 | 蓄电池组 | 正式投标 | 按招标文件要求执行。
5 | 1：蓄电池绿色包装是不是只包含纸箱和泡沫，是否还要提供其他的如托盘。 2：蓄电池质保期，框架合同里第164页8.1为36个月，是不是以3：框架合同里电池型号从2Ⅴ200AH到2Ⅴ1200AH，是不是要提供>1000AH型式试验报告和槽盖检测报告？ 4：电池架我们是外协加工的，外协加工单位的材料也是外购的，材质第三方检测报告，是否可以由投标单位外协单位的供应商提供！ | 通用技术 | 标的 | 蓄电池组 | 正式投标 | 1.按技术规范书执行。 2.质保时间以投标响应为准，不能低于LCC条款要求。 3.以技术规范书和关键技术参数表要求为准。 4.可以。
6 | 《24_供货业绩表及证明材料》表格中的合同复印件页码具体是指什么？是指合同复印件在投标文件中所处的页码吗？ | 商务 | 标的 | 220kV及以下变压器套管（油浸式） | 正式投标 | 合同复印件在投标文件中所处的页码。
7 | 蓄电池组报价单价是以只为单位报价还是以组为单位进行报价？ | 商务 | 标的 | 蓄电池组 | 正式投标 | 按照招标文件报价表的单位进行报价。
8 | 1.商务部分业绩部分要求提供5份业绩，我公司业绩为框架合同+发票，且发票数量庞大，商务部分限制页码为300页，无法全部放进去，请问评审是以合同金额为准还是以提供发票总金额为准？ 2.我公司部分设备为全资子公司购买，相关技术人员也由子公司缴纳社保，提供母子公司证明材料是否认可？ | 商务 | 标的 | 蓄电池组 | 正式投标 | 1.如已提供资料与供应商产品业绩表金额一致且符合要求，供货业绩以供应商产品业绩表中对应标的物已开发票金额合计为准，如已提供资料与产品业绩表存在任何一处不一致或不符合要求，供货业绩以已提供的该物资品类前5份合同发票金额总计为准。 2.设备与技术人员，应为投标人所有，提供与投标人有关的购买合同或发票、社保缴纳证明材料。
9 | 招标文件中要求本项目产品质保期为3年，在技术规范书中要求质保期为10年，二者出入较大，请问本项目质保期以哪个为准？ | 通用技术 | 标的 | 蓄电池组 | 正式投标 | 质保时间以投标响应为准，不能低于LCC条款要求。