## sheet1
附件
海蓄公司琼中电厂2024-2025年主变气体继电器校验项目供货一览表（报价明细表）
序号 | 需求条目编号 | 物资/设备名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价 | 税率 | 投标品牌型号参数 （投标人自行填写） | 备注
1 |  | 主变压器瓦斯继电器校验服务 | 德国EMB 63-3.28.33.41.-0343-ZG1.2-8 | 对照DLT 540-2013《气体继电器检验规程》完成如下校验项目：外观检查；绝缘电阻检查；耐压试验；密封试验；密封性；流速整定值；气体容积整定值；干簧接点导通试验。每一个瓦斯继电器的校验，需提供单独一份具有CNAS以及CMA认可的校验报告或检验证书。 | 项 | 4 |  |  | 6% |  | 注意：本项目需要由投标方安排上门收取样品，故报价需要包含每次瓦斯继电器校验所发生的运输费（往返）、保价费及其他必要的费用。
总价（元、含税）
注：
1.投标人通过“投标文件制作客户端”完成各项目报价后，导出表中“需求条目编号”至“税率”信息后，补充填写相应物资的“投标品牌型号参数”等信息。
2.对于无法报价的物资在“备注”栏注明“缺项”，在系统开标一览表中该项价格填“0”，还须在商务偏差表中逐一列出。（允许缺项报价时适用）