技术规范书


[image: image1.emf]
2025年南方电网数字电网科技（广东）有限公司硬件研发部1月份公开招标框架采购项目

技术规范书
	批    准: 

	审    核: 

	编    制:


	2025年1月

	


总则

概述

1）本技术规范书适用于2025年南方电网数字电网科技(广东)有限公司硬件研发部1月份公开招标框架采购项目，本技术规范书的所有解释权归南方电网数字电网科技（广东）有限公司。

2）本技术规范书提出了本次采购项目的技术服务工作要求，可供投标方编写投标文件之用。

3）投标方应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术投标书。技术投标书应完全满足或高于本技术规范书要求，对于本技术规范书中的某些部分，投标方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术投标书的技术差异表（见附件一）中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，招标方即认为投标方可以满足本技术规范书的要求。

4）投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标方将有权取消投标方的中标资格，由此产生的一切后果由投标方承担。

定义

1)  招标方：南方电网数字电网科技（广东）有限公司。

2)  投标方：指响应投标、参加报价竞争的法人。

3)  中标方：经过评审，被授予合同的报价单位。

4)  应答文件有效期：所有投标方的响应文件自递交截止之日起120天内有效。
项目范围

对招标方指定的电力专用芯片、电力专用核心板、智能台区终端设备进行检验及鉴定服务，出具检验报告、鉴定报告；对招标方指定仪器设备进行计量设备校准服务。
工程保证

组织保证

投标方应标时，必须建立专业技术服务团队安全高效完成本项目工作内容。
招标方有对投标方所提供的参与本项目建设的人员进行面试的权力。

投标方应标时，必须向招标方提供拟派参加本项目的服务人员名单以及参加人员的资料。

投标方必须向招标方保证工程人员组织的稳定性，在本项目工程结束前，参加本项目的人员变动必须取得招标方同意，项目期内人员变更率不得高于50%。
质量保证

中标方应保证根据工作内容需要，与招标方共同研究如何高质、高效地制定工作方案，并严格按照工作方案进行实施工作。
必须严格遵循相关测评认证要求，用于指导整个实施过程，各类文档必须符合招标方要求的文档规范。
进度保证

本项目实施时间自合同签订之日起至2025年12月31日内的订单完成为止，具体交付时间以合同双方约定为准。
中标方必须提供相应的服务保证措施、详细服务计划表。

依据标准及规范
除本技术规范书的特殊规定外，投标方所提供的咨询成果需按下列标准和规程进行设计和检验。要求所用标准必须是最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时，需提交所替换标准相当或优于本技术规范书规定的标准的证明。
适用标准如下：

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B： 高温

GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)

GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 13729-2019 远动终端设备

GB/T 17215.211-2021 电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分:测量设备

GB/T 17215.321-2021 电测量设备（交流） 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级和E级）

GB/T 17215.323-2022 电测量设备（交流） 特殊要求 第23部分静止式无功电能表(2级和3级)

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第1部分：总则

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第2-1部分：智能台区终端

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第2-2部分：智能台区终端外形结构

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第2-3部分：智能台区终端操作系统

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第2-4部分：智能台区终端软件功能及接口

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第2-5部分：智能台区终端功能模块接口协议

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第2-6部分：智能台区终端检验

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第2-7部分：智能台区终端软件系统检验

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第3-1部分：厂站电能量采集终端

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第3-2部分：负荷管理终端

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第3-3部分：集中器

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第3-4部分：采集器

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第3-5部分：外形结构

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第3-6部分：本地通信接口协议

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第3-7部分：远程通信接口协议

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第3-8部分：厂站电能量采集终端检验

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第3-9部分：负荷管理终端检验

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第3-10部分：集中器检验

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第3-11部分：采集器检验

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第4部分：信息交换安全认证

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第5-1部分：上行通信规约

Q/CSG XXXX-2021 计量自动化终端技术规范 第5-2部分：物联网平台上行通信规约

项目描述

项目概况

本项目需要检验设备及服务如下表所示，具体检验项详见3.2技术指标要求。

表 检验服务一览
	服务项
	检验内容
	备注

	电力专用芯片相关服务
	自主可控鉴定、ROHS检验
	

	电力专用核心板相关服务
	电磁兼容检验、可靠性检验、电气性能及安全检验
	

	智能台区终端整机相关服务
	可靠性预计分析
	

	设备校准服务
	仪器设备计量校准
	


项目目标

根据招标方需求完成项目指定的电力专用芯片、电力专用核心板、智能台区终端的检验、鉴定服务；完成招标方指定仪器进行设备校准服务。
项目内容及要求
投标方的工作范围

对招标方指定的电力专用芯片、电力专用核心板、智能台区终端进行检验、鉴定服务；对招标方指定仪器进行设备校准服务。

技术指标要求

中标方应严格依据或参考“1.5 依据标准及规范”所要求的适用标准，有效分析项目重难点，提供项目技术方案，做好项目实施计划及保障措施，按照技术规范书中的技术指标要求开展测试认证服务工作。

	序号
	设备
	检验服务
	测试内容
	备注

	1
	电力专用芯片
	自主可控鉴定
	自主可控鉴定
	具体检测细项在按照双方签订的技术协议进行确认



	2
	
	
	伪空包鉴定
	

	3
	
	
	翻新鉴定
	

	4
	
	ROHS检验
	ROHS10项元素检验
	

	5
	电力专用核心板
	电磁兼容检验
	电磁兼容检验
	

	6
	
	规约检验
	101规约检验、

104规约检验、

多功能电能表通信规约检验、

MODBUS检验、

MQTT检验
	

	7
	
	电气性能及安全检验
	电气性能及安全检验
	

	8
	智能台区终端整机
	可靠性预计分析
	MTBF可靠性预计分析
	

	9
	设备校准
	仪器设备计量校准服务
	详见附表1：校准仪器设备及校准项目
	


附表1：校准仪器设备及校准项目清单
	序号
	仪器名称
	型号规格
	台数
	校准项目

	1
	可调光衰减器
	FVA-600
	1
	外观与工作正常性检查、衰减、插入损耗、光衰减值设置重复性

	2
	光功率计
	FPM-602
	1
	外观与工作正常性检查、功率测量

	3
	示波器
	RTO2014
	1
	外观与工作正常性检查、幅度测量准确度、直流偏置准确度、频带宽度、输入阻抗、上升时间及过冲、时间测量准确度、时基准确度、触发灵敏度、校准信号

	4
	雷击浪涌测试仪
	CWS 600CT
	1
	外观与工作正常性检查、1.2/50μs开路电压峰值、1.2/50μs电压波前时间、1.2/50μs电压持续时间、1.2/50μs短路电流峰值、1.2/50μs电流波前时间、1.2/50μs电流持续时间、10/700μs开路电压峰值、10/700μs电压波前时间、10/700μs电压半峰值时间、10/700μs短路电流、10/700μs短路电流波前时间、10/700μs电流半峰值时间

	5
	阻尼振荡波模拟器
	DOS 300
	1
	外观与工作正常性检查、开路电压、上升时间、振荡周期、重复频率

	6
	电源故障模拟器
	PFS 2216SD
	1
	外观与工作正常性检查、跌落时间、跌落幅度、中断相位、上升/下降时间、过冲/下冲、

	7
	脉冲群发生器
	EFT 500S
	1
	外观与工作正常性检查、50Ω输出电压、50Ω脉冲上升时间、50Ω脉冲持续时间、1000Ω输出电压、1000Ω脉冲上升时间、1000Ω脉冲持续时间、脉冲频率、脉冲群持续时间、脉冲群周期

	8
	盐雾试验箱
	SF03
	1
	温度测量、盐雾沉降率测量、外观与工作正常性检查

	9
	高低温试验箱
	MC-811-2
	1
	温度测量、外观与工作正常性检查

	10
	安规测试仪
	GPT-9804
	1
	外观与工作正常性检查、输出电压、击穿报警电流、绝缘测试电压、绝缘电阻测量、接地导通测试电流、接地导通电阻测量、定时

	11
	静电放电发生器
	EDS 20H
	1
	外观与工作正常性检查、输出电压、接触放电电流波形参数

	12
	直流标准源
	IT6513
	1
	外观与工作正常性检查、电压表测量、电流表测量、电压设定、电流设定、源效应、负载效应、纹波

	13
	交流标准源
	IT7622
	1
	外观与工作正常性检查、交流电压表测量、交流电流表测量、频率、负载效应、总谐波失真、直流输出

	14
	同步时钟源
	syncedge
	1
	外观与工作正常性检查、1PPS脉冲参数、1PPS输出误差（TTL）、时间分析、GPS定位

	15
	网络功能测试仪
	ValkyrieBay Val-C12-720G
	1
	外观与工作正常性检查、接口特性、数据包发送书率、时延、丢包率、RFC2544性能测试、以太网数据编码功能

	16
	快速温度湿度变化试验箱
	QW0270W10
	1
	湿热测量、温度测量、外观与工作正常性检查

	17
	功率计
	NRX
	1
	外观与工作正常性检查、功率线性测量

	18
	绝缘电阻表
	ZC25-4
	1
	外观与工作正常性检查、绝缘电阻测量、测试电压

	19
	计量通信模块测试台体（信号发生器）
	33500B
	1
	外观与工作正常性检查、输出频率、正弦波输出幅度、方波输出幅度、三角波输出幅度、斜波输出幅度、幅度平坦度、方波上升时间、方波占空比

	20
	高低温冲击试验箱
	TSG2055W
	1
	温度测量、外观与工作正常性检查

	21
	频谱仪
	FSW26
	1
	外观与工作正常性检查、参考频率、标志频率测量、扫频宽度、分辨力带宽、分辨力带宽转换、频率响应、参考电平、对数刻度、显示平均噪声电平

	22
	波形发生器
	AFG31251
	1
	外观与工作正常性检查、输出频率、正弦波输出幅度、方波输出幅度、斜波输出幅度、幅度平坦度、方波上升时间、脉冲波占空比

	23
	绝缘耐压测试仪
	EST-330
	1
	外观与工作正常性检查、输出电压、击穿报警电流、绝缘测试电压、绝缘电阻测量、定时

	24
	功耗测试仪
	HPU-1011C
	1
	外观与工作正常性检查、电压测量、电流测量、功耗测量

	25
	电能表检验装置
/出厂编号：1405190
	PTC-8320M
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	27
	标准时钟仪
	HPU1012B
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	28
	三相标准电能表
	HC3100A
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	29
	电能表检验装置/出厂编号：2006223
	PTC-8320M
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	30
	标准时钟仪
	HPU1015
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	31
	三相标准电能表
	HC3100H
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	
	计量自动化终端检测装置/出厂编号：2020588
	CL3220
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	32
	精密时基源/出厂编号2020585
	CL191B
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	33
	三相标准电能表/出厂编号：20202583
	CL3115
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	34
	终端电能质量检定装置/出厂编号：05709
	CL3000F
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	35
	精密时基源/出厂编号20142577
	CL191B
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	36
	三相标准电能表/出厂编号：2014948
	CL3115
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	37
	终端电能质量检定装置/出厂编号：05709
	CL3000F
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	38
	精密时基源/出厂编号20142562
	CL191B
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	39
	三相标准电能表/出厂编号：2014959
	CL3115
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量

	40
	三相便携式电能表检验装置/出厂编号：2412713
	PTC-8300D
	1
	外观与工作正常性检查、电压误差测量、电流误差测量、功耗误差测量、频率误差测量、日计时误差测量


技术服务要求
1、投标方需要提供合理的工作实施方案，说明本项目的技术服务队伍和实施组织方式、服务模式，以及售后服务的开展方式。

2、中标方应提供技术服务时所需的测试认证资料。
3、投标方需要提供必要和完善的服务质量保证措施。

4、投标方需要按照工作实施方案中的时间进行实施，保证实施进度。

5、招标方应对中标方提供的技术文档进行管控。
进度保证要求
1、中标方须在接到检验认证申请后5个工作日内开展测试，25个工作日内完成测试工作并向招标方反馈测试结果。

2、中标方应与招标方建立必要的技术联络会机制。

3、中标方应保证团队成员稳定且充足。在待测设备样品数量较大时，中标方须提供足够的人员开展测试工作，保证工作进度及工作质量不受影响。
4、中标方应需要按照实施计划的时间要求进行实施，保证实施进度。
质量保证要求

1、中标方应建立严格的质量保证体系，制定各阶段质量控制方案及控制措施，并 督促落实各环节质量控制内容和目标，保证各个阶段工作满足招标方的质量要求。

2、中标方应确保交付物的完整性、准确性、规范性。

3、中标方提交的资料应真实、客观且公正，不存在涂改、伪造等情况。

交付物要求

中标方应在合同约定的时间内，将项目范围内所界定的工作完成，具体要求包括：

1、中标方应向招标方提供有关本项目的全套测试资料。

2、文档统一风格，结构清晰，逻辑清楚，具有文档的组织体系。
3、中标方提供的文档和资料均应以纸张和磁介质（或光盘）为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。
4、招标方有权复制投标方提供的技术文件。

5、每项检验服务、鉴定服务、校准服务，需要提交的文档至少包括：对应服务项目的检验报告、鉴定报告、校准报告。

验收要求
3.7.1验收标准

(1)按照双方签订的技术协议完成双方约定的工作内容｡

(2)中标方提交成果必须符合招标方相关标准和管理办法｡

(3)中标方必须完成项目要求的所有工作内容,工作完成情况证明由招标方提供｡

3.7.2验收方法

如双方认为项目已具备验收条件,中标方以书面方式向招标方提出验收申请,招标方在接到中标方验收申请后组织对中标方提交的资料进行审核,确认中标方提交资料符合采购方项目验收标准后,由招标方组织相关人员对中标方工作提交的交付物进行评审｡

3.7.3验收时间与地点

(1)验收时间:在完成项目合同约定内容后,中标方按照合同约定时间提交验收申请,经招标方确认提交资料满足采购方项目验收标准,可以开展验收｡

(2)验收地点:双方具体约定｡
测试工具要求

中标方应配备以下检验工具 ：

环境试验相关检验工具
电磁兼容相关检验工具
元器件DPA等检验工具
计量校准相关检验工具
知识产权要求
中标方应保证其提供的产品、工具、模型、方法论、源代码、文档、知识资产及服务没有侵犯任何第三方权利。招标方在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对招标方使用该产品及服务主张权利，由中标方负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给招标方造成的损失，由中标方承担。
中标方向招标方提交的本项目所有工作成果的知识产权归招标方所有，包括但不限于中标方在本项目中开发的工具及相关文件和文档的版权等。由本项目开发而形成商业秘密信息、技术资料、技术诀窍等智力成果归招标方所有。
未经招标方书面许可，中标方及其任何人员均不得行使本项目工作成果的任何知识产权。
附件一：技术差异表

	规范书条目
	技术规范书要求
	技术偏差
	详细说明
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


南方电网数字电网科技（广东）有限公司                                                          11

