- 2025年南方电网数字电网集团有限公司云南分公司红外线测温仪专项采购（零星采购）技术规范书

概述

根据南网数字集团机房蓄电池安全管理要求，为准确采集UPS蓄电池的温度，申请采购2个红外线测温仪。

产品参数

| 序号 | 型号 | 收货地址 | 参数要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福禄克（FLUKE）F568-2红外线测温仪 | 云南省昆明市西山区滇池路1103号平安银行大厦B座5楼 | 手持红外线测温仪，可测量UPS蓄电池温度，配备配套迷你K型热电偶、数据线，兼容所有标准迷你接头K型热电偶，可调整辐射系数，可设定极限值，并在测量数值超过极限值时进行声音和视觉警报，仪器测温范围：-35℃-850℃，测温准确度≥99％，距离与光电尺寸比（D:S）：55:1，可存储数据点≥99条，可使用USB接口连接电脑导出数据。 |

支付方式及发票要求

标的物通过采购方验收到货签收之日起15个工作日内，供应商开具全额增值税专用发票给采购方，并配合采购方完成标的物入库流程后。

采购方自完成标的物入库之日起30个工作日内向供应商支付标的物总价款的100%。

其它要求

- 1、需满足产品参数要求并提供产品参数的相关证明材料、产品图片及产品合格证；

- 2、货物到货时，保障完好无损，确保产品测温结果的准确性；同时需保证12个月内，不发生故障，能正常使用，若12个月内发生故障，供货商需要无条件进行更换；

- 3、供货商需提供3年保修服务，并提供相应承诺的证明材料；

- 4、供应商需提供盖章版报价表、营业执照扫描件、关于技术规范书要求的承诺盖章版文件。